## Sheet1
附件2
浙江省计量检定收费标准
序号 | 计量器具名称 | 准确度等级 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准 | 备注
1、长度计量器具（C）
C-001-001 | 量块 | 三等 | ≤100mm | 块 | 30
| 量块 | 四等 | ≤100mm | 块 | 25
| 量块 | 四等 | 100mm＜L≤500mm | 块 | 60
| 量块 | 四等 | ＞500mm | 块 | 120
| 量块 | 五等及以下 | ≤100mm | 块 | 15
| 量块 | 五等及以下 | ＞100mm | 块 | 100
C-002-002 | 激光比长仪(含光栅测量装置) | ±0.2μm | (0~2000)mm | 台 | 2100
C-003-003 | 标准玻璃线纹尺 | 二等 | (0~100)mm | 支 | 540
|  | 二等 | (0~200)mm | 支 | 700
| 标准金属线纹尺(含光栅尺) | 二等 | (0~1000)mm | 支 | 1050
|  | 三等 | (0~1000)mm | 支 | 450
C-004-004 | 基线尺(只检长度) | ±20μm | (0~24)m | 支 | 1450
C-005-005 | 标准钢卷尺 | (5μm+5L) | ≤5m | 支 | 200
|  | (5μm+5L) | (5~200)m | 支 | 340
| 钢卷尺 | (10μm+5L) | ≤5m | 支 | 20 | 5m以上每米加5元
C-006-006 | 样板直尺 | (0.5~2)μm | (75~500)mm | 支 | 100
C-007-007 | 研磨平尺 | 0.2μm | 200mm | 个 | 200
C-008-008 | 卡尺 |  | (0~300)mm | 支 | 20
| 卡尺 |  | (0~500)mm | 支 | 35
| 卡尺 |  | (0~1000)mm | 支 | 45
C-008-008 | 卡尺 |  | (0~2000)mm | 支 | 70
C-009-009 | 内径表 | (5~25)μm | (2~450)mm | 块 | 30
C-010-010 | 杠杆表 | (2~15)μm | (0.8~2)mm | 块 | 30
C-011-011 | 立式测长仪 | ±(1µm+L/100) | (0~100)mm | 台 | 250
| 卧式测长仪 | ±(1µm+L/200) | (0~450)mm | 台 | 250
C-012-012 | 测长机 | ±(0.5μm+L/100) | (0~1000)mm | 台 | 540
|  | ±(0.5μm+L/100) | (0~2000)mm | 台 | 650
|  | ±(0.5μm+L/100) | (0~3000)mm | 台 | 750
|  | ±(0.5μm+L/100) | (0~6000)mm | 台 | 900
C-013-013 | 光学计 | ±0.25μm | (0~180)mm | 台 | 150
C-014-014 | 三针 | 0级，1级 | Ø：(0.118~6.585)mm | 组 | 40
C-015-015 | 万能工具显微镜 | ±(1μm+L/100) | (200×100)mm | 台 | 550
| 大型工具显微镜 | ±3μm | (150×150)mm | 台 | 300
| 小型工具显微镜 | ±3μm | (75×50)mm | 台 | 300
C-016-016 | 光切显微镜 |  |  | 台 | 220
| 干涉显微镜 |  |  | 台 | 300
| 测量显微镜 | ±(5μm+L/15) | (0~25)mm | 台 | 150
C-017-017 | 水平仪检定器 | 5% | 2mm/m | 台 | 200
| 水平仪 | 0.001mm/m | 10mm/m | 支 | 200
C-018-018 | 投影仪 |  | 100mm | 台 | 390
C-019-019 | 测高仪 |  | ≤600mm | 台 | 300
C-019-019 | 测高仪 |  | >600mm | 台 | 600
C-020-020 | 接触式干涉仪 | 0.05μm，0.1µm，0.2µm | (0~150)mm | 台 | 350
| 平面等倾干涉仪 | 0.01μm | (0~300)mm | 台 | 300
| 平面等厚干涉仪 | 0.02μm | (0~200)mm | 块 | 300
C-021-021 | 平面平晶 | 一，二级 | ≤60mm | 块 | 50
|  | 一，二级 | 60mm<D≤100mm | 块 | 75
|  | 一，二级 | 100mm<D≤150mm | 块 | 100
|  | 一，二级 | 150mm<D≤200mm | 块 | 150
|  | 二等 | Ø：150mm | 块 | 300
|  | 一，二级 | 一系列 | 块 | 70
|  | 一，二级 | 二系列 | 块 | 80
|  | 一，二级 | 三系列 | 块 | 90
|  | 一，二级 | 四系列 | 块 | 90
C-022-022 | 长平晶 | (-0.3~0)μm | 210mm | 块 | 150
C-023-023 | 高精度测角仪 | 1"~2" | (0~360)° | 台 | 1700
| 中精度测角仪 | 2"~5" | (0~360)° | 台 | 730
C-023-023 | 低精度测角仪 | 5"以下 | (0~360)° | 台 | 580
C-024-024 | 光栅分度头 | 1" | (0~360)° | 台 | 480
| 光学分度头 | <3" | (0~360)° | 台 | 410
|  | 3"≤A≤6" | (0~360)° | 台 | 390
|  | >6" | (0~360)° | 台 | 350
C-025-025 | 多齿分度台 |  | (0~360)° | 台 | 840
C-026-026 | 圆度仪 |  |  | 台 | 900
C-027-027 | 自准直仪 | 2" | 0'~10' | 台 | 350
C-028-028 | 光电倾斜仪 | 2" |  | 台 | 350
C-029-029 | 经纬仪 | J1，J2 | (0~360)° | 台 | 700
|  | J6，J30 | (0~360)° | 台 | 500
C-030-030 | 水准仪 | DS1 |  | 台 | 300
|  | DS3 |  | 台 | 240
C-031-031 | 光学象限仪 | 10" |  | 支 | 90
C-032-032 | 多面棱体 | 0.2" |  | 面 | 30
C-033-033 | 表面粗糙度比较样块 |  | (0.025～6.3)μm | 套 | 250
C-034-034 | 角度块 |  |  | 角 | 45
C-035-035 | 渐开线样板(两条曲线) | 二等 | rb:(10~200)mm | 块 | 320
C-036-036 | 齿轮螺旋线样板(两条曲线) | 二等 | β:(0~30)º | 块 | 600
C-037-037 | 双频激光干涉仪（测长，1个空气传感器，3个材料温度传感器） | 2.5×10-6L | (0~25)m | 台 | 1320
C-038-038 | 稳频激光器 | ≤5×10-8/标准 | 633nm | 台 | 1800
C-039-039 | 光纤长度传递标准 | UL=0.2(m)+1.510-5L(m) | 1310nm窗口， | 台 | 1300
C-040-040 | 光纤损耗传递标准 | UA=0.03dB/dB | 1310nm窗口，1550nm窗口 | 台 | 1300
C-041-041 | 光时域反射计 | UL=2×10-5L(m),UA=0.04dB/dB, Uλ=2nm | 1310nm窗口，1310nm窗口，1550nm窗口 | 台 | 680
C-042-042 | 数控机床(三轴) | 0.01mm | ≤ 2.5m | 台 | 3200
C-043-043 | 孔径千分尺 |  | （5~50）mm | 支 | 50
| 内径千分尺 |  | （0~1000）mm | 套 | 100
| 内测千分尺 |  | （5~50）mm | 支 | 50
| 杠杆千分尺 |  | （0~100）mm | 支 | 50
| 公法线千分尺 |  | （0~150）mm | 支 | 50
| 外径千分尺 |  | (0~150)mm | 支 | 30
C-043-043 | 外径千分尺 |  | (150~300)mm | 支 | 60
|  |  | (300~1000)mm | 支 | 125
| 深度千分尺 |  | (0~150)mm | 支 | 30
|  |  | (150~300)mm | 支 | 60
|  |  | (300~1000)mm | 支 | 125
C-044-044 | 百分表 | (14~30)μm | (0~10)mm | 支 | 25
|  | (14~30)μm | (0~30)mm | 支 | 30
|  | (14~30)μm | (0~50)mm | 支 | 30
C-045-045 | 百分表检定仪 | 4μm | (0~25)mm | 台 | 110
C-046-046 | 千分表检定仪 | 1.4μm | (0~2)mm | 台 | 150
C-047-047 | 扭簧(机械)式比较仪 | 0.003mm |  | 台 | 80
C-048-048 | 数显(机械)量仪测力计 | 1级 | (0~15)N | 台 | 150
C-049-049 | 千分尺专用测力计 | 2级 |  | 台 | 50
C-050-050 | 角度规 | 2' | (0~360)° | 只 | 100
C-051-051 | 标准筛 |  |  | 只 | 150
C-052-052 | 通用量具测力仪 | 1级 | (0~13)N | 台 | 90
C-053-053 | 百分表测厚仪 | 20μm | (0~10)mm | 台 | 60
C-054-054 | 光栅式指示表检定仪 | 0.8μm | (0~25)mm | 台 | 250 | 含数显式百分表检定仪
C-055-055 | 齿形齿向检查仪 | 6级 |  | 台 | 600
C-056-056 | 齿轮测量中心 | 2~5级 |  | 台 | 2000
C-057-057 | 组合式形状测量仪 |  |  | 台 | 1000
C-058-058 | 全站型电子速测仪 | 1+1ppm/1000m |  | 台 | 2000
|  | 3+2ppm/1000m |  | 台 | 1600
|  | 5+3ppm/1000m |  | 台 | 1500
|  | 1〞，2〞 |  | 台 | 700
|  | 5〞，6〞，10〞 |  | 台 | 500
C-059-059 | 手持式测距仪 |  |  | 台 | 800
C-060-060 | 平板 | 0级、1级、2级 | (200×100) mm~ （600×450）mm | 只 | 300
|  | 0级、1级、2级 | (800×500）mm~ （100×750）mm | 只 | 500
|  | 0级、1级、2级 | (150×1000）mm~ （2000×1500）mm | 只 | 800
C-061-061 | 平尺 | 0级 | （200~600）mm | 只 | 60
|  | 0级 | （800~1000）mm | 只 | 90
C-061-061 | 平尺 | 0级 | （1500~2000）mm | 只 | 100
C-062-062 | 角尺 | 0级 |  | 只 | 60
|  | 1级 |  | 只 | 60
C-063-063 | 水平仪 |  |  | 支 | 120
C-064-064 | 平板仪 | P3 |  | 台 | 250
|  | P5 |  | 台 | 170
C-065-065 | 垂准仪 |  |  | 台 | 320
C-066-066 | 千分表 | （0或1）级 | (0~1)mm | 只 | 80
C-067-067 | 表面粗糙度检查仪 | 5% |  | 台 | 800
|  | 10% |  | 台 | 480
|  | 15% |  | 台 | 320
C-068-068 | 坐标测量机 |  |  | 台 | 2800 | 大于2m增加1000元
C-069-069 | 齿轮跳动检查仪 |  |  | 台 | 160
C-070-070 | 电涡流测厚仪 | A级，B级，C级 | (0~1250)μm | 台 | 200
C-071-071 | 超声波测厚仪 | 0.01mm | (0~200)mm | 台 | 200
C-072-072 | 磁阻法测厚仪 | A级，B级，C级 | (0~10)mm | 台 | 200
C-073-073 | 光滑量规 |  | (0~200)mm | 只 | 35
C-074-074 | 半径样板 |  |  | 片 | 10
C-075-075 | 螺纹环规 |  |  | 只 | 100
C-076-076 | 螺纹塞规 |  |  | 支 | 100
C-077-077 | 塞尺 |  |  | 片 | 10
C-078-078 | 电感式比较仪 |  |  | 台 | 350
C-079-079 | 对刀仪 |  | (0~500)mm | 台 | 600
C-080-080 | 钢直尺 |  |  | 支 | 55
C-081-081 | 塔尺 |  |  | 支 | 70
C-082-082 | 光功率计 |  | (+10~-110)dBm | 台 | 550
C-083-083 | 光波长计 |  | (600~1650)nm | 台 | 550
C-084-084 | 稳定光源 |  |  |  | 350
C-085-085 | GPS接收机 |  | 静态 | 台 | 2200
|  |  | 动态 | 台 | 1800
C-086-086 | 电子水准仪 |  |  | 台 | 600
2、电磁计量器具（D）
D-001-087 | 标准电池 | 二等 | (1.018600~1.018670)V | 只 | 200
|  | (0.005~0.01)级 | (1.01855~1.01868)V | 只 | 150
D-002-088 | 直流标准电压源 | (0.0005~0.002)级 | (0~1000)V | 台 | 1200
|  | 0.005级 | (0~1000)V | 台 | 980
|  | (0.01~0.05)% | (0~1000)V | 台 | 500
|  | 0.1%及以下 | (0~1000)V | 台 | 350
D-003-089 | 直流标准电阻器 | 二等 | (10-3~105)Ω | 只 | 250
|  | 0.01级及以下 | (10-3~106)Ω | 只 | 160
D-004-090 | 标准电容器 | (0.01~0.02)级 | (1~106)pF | 只 | 300
|  | 0.05级 | (1~106)pF | 只 | 200
|  | 0.1级 | 0.01pF~1μF | 只 | 200
D-005-091 | 标准电容箱 | 0.05级 | (1~106)pF | 点 | 38
D-006-092 | 标准电感器 | 0.05级 | 1µH~1H | 只 | 140
D-007-093 | 标准电感箱 | 0.05级 | 1µH~1H | 点 | 38
|  | 0.1级 | 1µH~1H | 点 | 35
D-008-094 | 电压互感器 | (0.01~0.02)级 | (0~35)kV | 基本量限 | 280 | 每增加一个量限加收120元,超35KV检定加收240元
|  | 0.05级 | (0~35)kV | 基本量限 | 210 | 每增加一个量限加收80元,超35KV检定加收160元
|  | (0.005~0.001)级 | 10V~35kV | 基本量限 | 380 | 每增加一个量限加收160元
|  | (0.01~0.05)级 | 10V~35kV | 基本量限 | 280 | 每增加一个量限加收240元
|  | (0.01~0.05)级 | (35~110)kV | 基本量限 | 390 | 每增加一个量限加收160元
|  | 0.1级以下 | (35~110)kV | 基本量限 | 300 | 每增加一个量限加收120元
|  | (0.1~0.05)级 | 110kV 及以上 | 基本量限 | 400 | 每增加一个量限 加收240元
D-009-095 | 电流互感器 | (0.01~0.05)级 | 2kA以下 | 基本量限 | 210 | 每增加一个量限加收240元
|  | (0.1~0.5)级 | 2kA以下 | 基本量限 | 60 | 每增加一个量限加收64元
D-009-095 | 电流互感器 | (0.01~0.05)级 | (2~10)kA | 基本量限 | 280 | 每增加一个量限加收144元
|  | (0.1~0.5)级 | (2~10)kA | 基本量限 | 260 | 每增加一个量限加收96元
D-010-096 | 标准模拟应变量标准器 | (0.015~0.1)% | (0~105)με | 盘 | 210
D-011-097 | 交流电阻箱 | 0.05级及以上 | 0.01Ω~100kΩ | 点 | 40
|  | 0.05级以下 | 0.01Ω~100kΩ | 点 | 17
D-012-098 | 直流电阻箱 | (0.001~0.005)级 | (10-2~105)Ω | 点 | 35
|  | (0.01~0.05)级 | (10-2~105)Ω | 点 | 20
|  | 0.1级及以下 | (10-2~105)Ω | 点 | 12
D-013-099 | 高阻箱 | (0.5~5)级 | (105~1011)Ω | 点 | 14
D-014-100 | 直流分压箱 | (0.01~0.02)级 | 电压上限≤1.5kV | 台 | 390 | 基本点为10点，超过10点每点加收80元
D-015-101 | 直流电流表(指针式) | 0.1级 | (0~50)A | 基本量限 | 200 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每增加一个量限加收120元
|  | 0.2级 | (0~50)A | 基本量限 | 150 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每增加一个量限加收80元
|  | 0.5级 | (0~50)A | 基本量限 | 90 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每增加一个量限加收55元
|  | 1.0级及以下 | (0~50)A | 基本量限 | 40 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每增加一个量限加收25元
D-016-102 | 直流电压表(指针式) | 0.1级 | (0~1000)V | 基本量限 | 240 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每增加一个量限加收120元
|  | 0.2级 | (0~1000)V | 基本量限 | 135 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每增加一个量限加收80元
D-016-102 | 直流电压表(指针式) | 0.5级 | (0~1000)V | 基本量限 | 90 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每增加一个量限加收55元
|  | 1.0级及以下 | (0~1000)V | 基本量限 | 40 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每增加一个量限加收25元
D-017-103 | 直流功率表(指针式) | 0.1级 | (0~1000)V，(0~10)A | 基本量限 | 280 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每增加一个量限加收120元
|  | 0.2级 | (0~1000)V，(0~10)A | 基本量限 | 190 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每增加一个量限加收80元
|  | 0.5级 | (0~1000)V，(0~10)A | 基本量限 | 135 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每增加一个量限加收55元
|  | 1.0级及以下 | (0~1000)V，(0~10)A | 基本量限 | 50 | 交直流两用检定加收基本量限50%，每增加一个量限加收35元
D-018-104 | 交流电流表(指针式) | 0.1级 | (0~20)A | 基本量限 | 200 | 每加一个量限加收70元
|  | 0.2级 | (0~20)A | 基本量限 | 150 | 每加一个量限加收50元
|  | 0.5级 | (0~20)A | 基本量限 | 90 | 每加一个量限加收45元
|  | 1.0级及以下 | (0~20)A | 基本量限 | 40
D-019-105 | 交流电压表(指针式) | 0.1级 | (0~1000)V | 基本量限 | 200 | 每加一个量限加收70元
|  | 0.2级 | (0~1000)V | 基本量限 | 150 | 每加一个量限加收50元
|  | 0.5级 | (0~1000)V | 基本量限 | 90 | 每加一个量限加收45元
|  | 1.0级及以下 | (0~1000)V | 基本量限 | 40
D-020-106 | 交流功率表(指针式) | 0.1级 | (0~1000)V，(0~20)A | 基本量限 | 280 | 每加一个量限加收120元
D-020-106 | 交流功率表(指针式) | 0.2级 | (0~1000)V，(0~20)A | 基本量限 | 185 | 每加一个量限加收80元
|  | 0.5级 | (0~1000)V，(0~20)A | 基本量限 | 90 | 每加一个量限加收55元
|  | 1.0级及以下 | (0~1000)V，(0~20)A | 台 | 40
D-021-107 | 欧姆表(指针式) | (0.01~0.1)级 | 100Ω~1MΩ | 台 | 120
D-022-108 | 磁通表(数字式) | 2×10-3 | (1~20)mWb | 只 | 480
|  | 5×10-3 | (1~10)mWb | 只 | 360
| 磁通表(指针式) | 1.0级以下 | (1~10)mWb | 只 | 180
D-023-109 | 工频单相相位表(指针式) | 0.5级 | 50Hz | 基本量限 | 200 | 每加一个量限加收90元
| 工频单相相位表 | (1.0~1.5)级 | 50Hz | 基本量限 | 150 | 每加一个量限加收70元
|  | (2.0~5.0)级 | 50Hz，110/220V；5/10A | 基本量限 | 120 | 每加一个量限加收60元
D-024-110 | 功率因数表(指针式) | (0.5~1.0)级 | 50Hz，单相 110/220V；5/10A | 基本量限 | 225 | 每加一个量限加收100元
D-025-111 | 数字电流表 | 0.01级以下 | 0.1mA~2A | 台 | 390
D-026-112 | 数字功率表 | (0.02~0.05)% | 电流：(0.25~10)A 电压：(15~600)V | 台 | 950
|  | (0.1~0.5)% | 电流：(0.25~10)A 电压：(15~600)V | 台 | 450
|  | 1.0%及以下 | 电流：(0.25~10)A 电压：(15~600)V | 台 | 250
D-027-113 | 数字高压表 | (0.2~1.0)级 | 100kV | 台 | 1200
D-028-114 | 高压静电电压表 | (0.2~1.5)级 | 100kV | 台 | 1200
D-029-115 | 直流数字电压表 | 0.0005级 | (0~1000)V | 台 | 1200
|  | (0.001~0.002)级 | (0~1000)V | 台 | 730
|  | 0.005级 | (0~1000)V | 台 | 580
|  | (0.01~0.05)级 | (0~1000)V | 台 | 440
|  | 0.1级及以下 | (0~1000)V | 台 | 280
D-030-116 | 三相标准电能表 | 0.05级及以上 | 3×（57.7-400)V 3×(0.1-100)A | 点 | 40 | 基本价400元
|  | 0.1级、0.2级 | 3×（57.7-400)V 3×(0.1-100)A | 点 | 30 | 基本价280元
D-031-117 | 单相标准电能表 | 0.1级、0.2级 | （57.7-400）V （0.1-100）A | 点 | 45 | 基本价250元
|  | 0.05级及以上 | （57.7-400）V （0.1-100）A | 点 | 70 | 基本价400元
D-032-118 | 感应分压器 | 2×10-8~1×10-3 | (10~600)V | 盘 | 560
D-033-119 | 交直流分压器 | (0.2~3)级 | 600V~200kV | 台 | 1300
D-034-120 | 绝缘电阻表检定仪 | (0.5~5)% | 2GΩ以下 | 台 | 390 | 测量电压5kV以下
D-035-121 | 接地电阻测量仪 | (1.0~3.0)级 | (0.01~1000)Ω | 台 | 180 | 测量电流5A以下
D-036-122 | 动态应变仪 | (0.2~1)% | (0~105)με | 通道 | 420
| 静态应变仪 | (0.05~1)% | (0~105)με | 台 | 500 | 不含转换箱
D-037-123 | 互感器校检仪 | 1.0级，2.0级 | 150V,100V, 100/√3 V,5A,1A | 台 | 530
D-038-124 | 数字式三用表校准仪 | 0.1%及以下 | DC: (0~1000)V AC: (0~1000)V | 台 | 500 | 每增加一个功能加收250元
D-039-125 | 数字式电容耦合测试仪 | 1% | (0~19.99)nF | 台 | 390
D-040-126 | 线路故障测试仪 | 0.1% | (0~1)MΩ | 台 | 300
D-041-127 | 单相电能表检定装置 | 0.1级及以上 | （57.7-400）V （0.1-100）A | 台 | 1200
|  | (0.2~0.3)级 | （57.7-400）V （0.1-100）A | 台 | 900
D-042-128 | 三相电能表检定装置 | 0.1级及以上 | 3×（57.7-400）V 3×（0.1-100）A | 台 | 3000
|  | (0.2~0.3)级 | 3×（57.7-400）V 3×（0.1-100）A | 台 | 2300
D-043-129 | 便携式单相电能表检定装置 | 0.3级及以上 | （57.7-380）V （0.1-100）A | 台 | 840
D-044-130 | 便携式三相电能表检定装置 | 0.3级及以上 | 3×（57.7-380）V 3×（0.1-380）A | 台 | 2900
D-045-131 | 互感器校验仪检定装置 | ±1% |  | 台 | 1000
|  | ±2% |  | 台 | 700
D-046-132 | 电表检定装置XF-1型 | (0.03~0.05)级 | (0~600)V，( 0~30)A | 台 | 3500
D-047-133 | 磁通量具 | 2×10-4 |  | 只 | 950
|  | 5×10-4 |  | 只 | 490
|  | (1~5)×10-3 | (1000~10000)μH | 只 | 390
D-048-134 | 螺线管 | (2~5)×10-3 | (105/4π)A/m 以下 | 常数 | 390
D-049-135 | 直流比较仪电位差计 | 0.0001级 | (0~2.111111)V | 台 | 1200
D-050-136 | 直流电位差计 | (0.001~0.002)级 | (0~2.111111)V | 台 | 950
|  | 0.005级 | (0~2.111111)V | 台 | 490
|  | (0.01~0.02)级 | (0~2.111111)V | 台 | 390
|  | 0.05级 | (0~2.111111)V | 台 | 280
D-051-137 | 工作测量线圈 | 1×10-3 | 1000cm2 以上 | 常数 | 400
| 标准测量线圈 | (2~5)×10-3 | 1000cm2 以下 | 常数 | 350
D-052-138 | 特斯拉计(指针式) | 1.0级以上 | (0.05~2)T | 台 | 400
|  | 1.0级及以下 | (0.05~2)T | 台 | 300
| 数字特斯拉计 | 0.5级及以下 | (0.05~2)T | 台 | 390
D-052-138 | 数字特斯拉计 | 0.5级以上 | (0.05~2)T | 台 | 700
D-053-139 | 标准互感线圈 | (0.05~0.1)级 | 1000μH 以上 | 只 | 200
|  | (0.2~1.0)级 | (1~10000)μH | 只 | 140
D-054-140 | 直流比较仪电桥 | 0.0001级 | (10-5~106)Ω | 台 | 1100
D-055-141 | 直流电桥 | (0.01~0.02)级 | (10-5~106)Ω | 台 | 450 | 直流双桥加收50%
|  | 0.05级 | (10-5~106)Ω | 台 | 320
|  | 0.1级及以下 | (10-5~106)Ω | 台 | 180
D-056-142 | 数字阻抗电桥 | 0.02% | f=1kHz | 台 | 990
|  | 0.05% | f=1kHz | 台 | 630
D-057-143 | 交流电容电桥 | (0.01~0.05)级 |  | 台 | 1040
| 交流电感电桥 | (0.02~0.05)级 | 1µH~99999H | 台 | 1040
D-058-144 | 高压电桥 | D：0.1% |  | 台 | 2500
|  | D：1% |  | 台 | 1000
|  | D：10% |  | 台 | 560
D-059-145 | 高压电容电桥 | X：0.005级，D：0.5级 | X：0.1~1000， D：-0.1~0.1 | 台 | 1600
D-060-146 | 硬磁铁氧体标样 | (1.5~2.5)% | Hc j≤400kA/m | 件 | 230
D-061-147 | 硅钢片标准样品 | (0.5~1)% | P1.0~P1.7，B10~B100 | 套 | 320
D-062-148 | 坡莫合金标准样品 | (2~5)% | H：(0.0796~1600)A/m | 件 | 230
D-063-149 | 纯铁棒矫顽力测定 | ±2% | Hc：(20~100)A/m | 件 | 160
D-064-150 | 弱磁钢标准样品 | (2~3)% | ur：4.0~1.004 | 件 | 180
D-065-151 | 纯铁环形样品 | (2~5)% | H：5000A/m | 件 | 160
D-066-152 | 硬磁标样 | (1~2)% | H：(40~1200)kA/m | 件 | 200
D-067-153 | 软磁交流样品 | (1~3)% | 40Hz~25kHz | 件 | 250
D-068-154 | 单片硅钢标准样品 | (1~2)% | P1.0~P1.7，B10~B100 | 件 | 210
D-069-155 | 绝缘电阻表 | 10级，20级 | (0~2500)MΩ | 台 | 50
D-070-156 | 泄漏电流测试仪 | 5% | (0~200)mA | 台 | 320
D-071-157 | 耐电压测试仪 | 5% | (0~15)kV | 台 | 450
D-072-158 | 直流分流器 | 0.5% | (0~1000)A | 只 | 80
D-073-159 | 数字欧姆表 | (0.001~0.002）级 | (0~10)MΩ | 台 | 600
|  | 0.005级 | (0~10)MΩ | 台 | 500
|  | (0.01~0.05）级 | (0~10)MΩ | 台 | 500
|  | 0.1级及以下 | (0~10)MΩ | 台 | 200
D-074-160 | 直流数字电流表 | (0.002~0.005)级 | (0~2)A | 台 | 600
|  | (0.01~0.05)级 | (0~10)A | 台 | 350
|  | 0.1级及以下 | (0~10)A | 台 | 350
D-075-161 | 单相电能表 | 1级，2级 | （57.7-380）V （0.1-100）A | 台 | 20
D-076-162 | 三相电能表 | 0.5级及以上 | 3×(57.7~380)V， 3×(0.1~100)A | 台 | 100
|  | 1级 | 3×(57.7~380)V， 3×(0.1~100)A | 台 | 40
|  | 2级 | 3×(57.7~380)V， 3×(0.1~100)A | 台 | 30
D-077-163 | 绝缘电阻测量仪 | 5%及以下 | 2GΩ以下 | 台 | 350
3、光学计量器具（G）
G-001-164 | 分布温度标准灯 | ≤15K/一级 | 1000W以下 | 支 | 420
|  | ≤17K/二级 | 1000W以下 | 支 | 380
|  | ≤20K/三级 | 1000W以下 | 支 | 350
G-002-165 | 光强度标准灯 | 1.2%/一级 | 1000W以下 | 支 | 560
|  | 1.8%/二级 | 1000W以下 | 支 | 490
|  | 2.5%/三级 | 1000W以下 | 支 | 350
G-003-166 | 总光通量标准白炽灯 | 1.2%/一级 | 1000W以下 | 支 | 500
|  | 2%/二级 | 1000W以下 | 支 | 400
|  | 2.8%/三级 | 1000W以下 | 支 | 250
G-004-167 | 总光通量标准荧光灯 | ≤3%/一级 | 1000W以下 | 支 | 440
|  | ≤3.8%/二级 | 1000W以下 | 支 | 390
G-005-168 | 总光通量标准荧光高压汞灯 | ≤4%/一级 | 1000W以下 | 支 | 460
|  | ≤4.8%/二级 | 1000W以下 | 支 | 450
G-006-169 | 光谱辐射亮度标准灯 | (1.1~3.8)% k=1/一级 | (250~2500)nm 共三波段 | 波段 | 800
|  | 二级 | (250~2500)nm 共三波段 | 波段 | 680
| 光谱辐射照度标准灯 | (1.2~3.9)% (k=1)/一级 | (250~2500)nm 共三波段 | 波段 | 900
|  | 二级 | (250~2500)nm 共三波段 | 波段 | 680
G-007-170 | 微弱光照度计 | 一级 | (250~2500)nm | 支 | 420
G-008-171 | 球型光度计 | 1%/一级 | (0.5~5.0)m | 台 | 630
G-009-172 | 光探测器 | 2% | (380~780)nm | 台 | 420
G-010-173 | 标准照度计 | 1.5% | (0.1~3000)lx | 挡 | 390
|  | 1.5% | (3000~20000)lx | 挡 | 400
| 照度计 | 4%/一级 | (0.1~3000)lx | 挡 | 300
G-010-173 | 照度计 | 4%/一级 | (3000~20000)lx | 挡 | 300
|  | 8%/二级 | (2~3000)lx | 挡 | 250
G-011-174 | 标准亮度计 | 0.25% | (0.1~3000)cd/m2 | 点 | 390
| 亮度计 | 5%/一级 | (0.1~3000)cd/m2 | 点 | 360
|  | 10%/二级 | (0.1~3000)cd/m2 | 点 | 300
G-012-175 | 色温表 | 20K | 2856K，2788K，2353K | 挡 | 240
G-013-176 | 标准色板 | 0.8 (k=1) | (380~780)nm | 片 | 240
G-014-177 | 色差计 | 3.0 (k=1) | (380~780)nm | 台 | 700
G-015-178 | 白度计 | 1.0/一级 | (380~780)nm | 台 | 480
|  | 2.5/二级 | (380~780)nm | 台 | 380
|  | 三级 | (380~780)nm | 台 | 350
G-016-179 | 测色光谱光度计 | 1% (k=1)/一级 | (380~780)nm | 台 | 750
G-017-180 | 标准滤色片 | 0.8 | (380~780)nm | 片 | 310
G-018-181 | 激光能量计 | 3% (k=2) | 大能量 | 挡 | 480
|  | 3% (k=2) | 中小能量 | 挡 | 380
G-019-182 | 激光小功率计 | 2% (k=2) | (0.1~100)mW | 挡 | 300
| 激光中功率计 | 2% (k=2) | (0.1~150)W | 挡 | 350
| 激光大功率计 | 5% (k=2) | (100~10000)W | 台 | 1260
G-019-182 | 绝对型，标准型激光功率计 | 2% (k=2.5) | 0.1mW~150W | 挡 | 480
G-020-183 | 医用激光源 | 5% (k=2) | 0.1mW~150W | 台 | 280
G-021-184 | 黑白标准密度片 |  | (0~4)D | 片 | 320
G-022-185 | 荧光亮度检测仪 |  | (0~500)lx，(0~28)mW/cm2 | 台 | 750
G-023-186 | 干涉滤光片 | 0.2nm/一级 | 可见光区 | 片 | 280
G-024-187 | 杂散光滤光片 | 0.01×(1-lgτ) | (200~700)nm | 片 | 240
G-025-188 | 焦度计 | 0.02D，0.06D | (-25~+25)D | 台 | 360
G-026-189 | 客观式模拟眼 | 0.07D | (-20~+20)D | 套 | 360
| 主观式模拟眼 | 0.04D | (-15~+15)D | 套 | 350
G-027-190 | 阿贝折射仪 | 3×10-4/测折射率nD | 1.3~1.7 | 台 | 390
G-028-191 | 阿贝折射仪标准块 | 5×10-5/测折射率nD | 1.47~1.70 | 套 | 500
G-029-192 | 角膜接触镜专用标准器 | 0.04D | (-20~+20)D | 套 | 450
G-030-193 | 角膜接触镜 | 0.04D | (-20~+20)D | 片 | 250
G-031-194 | V棱镜折射仪 | 5×10-5 | 1.3~1.95 | 台 | 630
G-032-195 | 瞳距测量仪 | 0.5mm | 30cm | 台 | 240
G-033-196 | 验光机 | Δ=±(0.25~0.5)D | (-20~+20)D | 台 | 420
G-034-197 | 主观式电脑验光机 | Δ=±(0.25~0.5)D | (-15~+15)D | 台 | 300
G-035-198 | 验光镜片箱 | 0.04D | (-20~+20)D | 片 | 4
G-036-199 | 太阳镜及各类镜片(含透过率) | 0.03D (1%) | (-25~+25)D，(280~780)nm | 片 | 180
G-037-200 | 标准镜片 | (0.02~0.03)D | (-25~+25)D | 套 | 360
G-038-201 | 光功率计(通信用) | 2% | 1mW~10nW | 台 | 单波长：420 | 双波长：700元
G-039-202 | 光衰减器(通信用) | (0.3~1)% | (0~50)dB | 台 | 单波长：420 | 双波长：700元
G-040-203 | 稳定光源(通信用) | 2% | (800~1600)nm 功率： (0~ -50)dBm | 台 | 单波长：720 | 双波长：1450元
G-041-204 | 光回波损耗测试仪 | ±0.5dB | (5~70）dB | 台 | 单波长：420 | 双波长：1000元
G-042-205 | 光时域反射计(OTDR) | 位置点 0.2m 衰耗刻度 0.02dB/dB | 距离：（0.5~300)km 衰减：40dB | 台 | 单波长：1260 | 双波长：2800元
G-043-206 | 光谱分析仪 | 0.001nm, 0.05dB | (600~1750)nm，<10dBm | 台 | 1350
G-044-207 | WDM测试仪 | 0.001nm, 0.05dB | (600~1750)nm，<10dBm | 台 | 1260
G-045-208 | 光波长计 | 1×10-6 | (600~1600)nm | 台 | 1050
G-046-209 | 可调谐半导体激光器 | 0.001nm，0.05dB | (600~1750)nm，<10dBm | 台 | 1260
G-047-210 | 镜向光泽度计 | 1光泽单位 | (0~150) 光泽单位 | 台 | 270
| 镜向光泽度板 | 0.8光泽单位 | (0~150) 光泽单位 | 块 | 270
G-048-211 | 光电功率计 |  |  | 台 | 240
G-049-212 | 汽车前照灯检测仪 | 15% | (8000~30000)cd | 台 | 840
G-050-213 | 汽车前照灯检测仪校准器 | 6% | (8000~50000)cd | 台 | 1600
G-051-214 | 标准黑体 | 0.01 (k=2) | (25~80)°C | 台 | 1200
|  | ±0.5% | (500~1000)K | 台 | 1400
G-052-215 | 漫透射视觉密度计 |  | (0~4.0)D | 台 | 350
G-053-216 | 基准镇流器 |  | (5~40)W | 台 | 120
G-054-217 | 冷光源强光观片灯 |  |  | 台 | 320
G-055-218 | 颜色匹配箱 |  |  | 台 | 400
4、力学计量器具（L）
L-001-219 | 砝码 | F1等 | (1~500)mg | 个 | 70
|  | F1等 | (1~500)g | 个 | 100
L-001-219 | 砝码 | F1等 | (1~20)kg | 个 | 180
|  | F2等 | (1~500)mg | 个 | 35
|  | F2等 | (1~500)g | 个 | 45
|  | F2等 | (1~20)kg | 个 | 90
|  | F2等 | 500kg | 个 | 500
|  | M1等 | (1~500)mg | 个 | 30
|  | M1等 | (1~500)g | 个 | 40
|  | M1等 | (1~20)kg | 个 | 60
|  | M2等 | <500g | 个 | 25
|  | M2等 | >1kg | 个 | 30
|  | M3等 | <500g | 个 | 28
|  | M3等 | >1kg | 个 | 35
|  | M2等 | (500~1000)kg | 个 | 300
L-002-220 | 机械天平 | (1~3)级 | (2~20)g | 台 | 210
|  | (1~3)级 | (100~200)g | 台 | 310
|  | (1~3)级 | (1~5)kg | 台 | 350
|  | (1~3)级 | (10~50)kg | 台 | 350
|  | (4~6)级 | 100g~5kg | 台 | 225
L-002-220 | 机械天平 | (4~6)级 | (10~50)kg | 台 | 280
|  | (7~10)级 | (1~5)kg | 台 | 150
|  | (7~10)级 | (10~50)kg | 台 | 180
L-003-221 | 电子天平 | Ⅰ | (2~500)g，(1~20)kg | 台 | 500
|  | Ⅱ | (100~500)g，(1~20)kg | 台 | 450
|  | Ⅲ | (100~500)g，(1~20)kg | 台 | 200
L-004-222 | 扭力天平 | Ⅱ | 1kg 以下 | 台 | 90
| 架盘天平 | Ⅲ | 100g~10kg | 台 | 30
| 比重天平 | Ⅱ | 100g 以下 | 台 | 25
| 生物天平 | Ⅲ | 20kg 以下 | 台 | 25
L-005-223 | 非自动衡器(机械衡器) | Ⅲ | ≤60kg | 台 | 20
| 非自动衡器(电子衡器) | Ⅲ | ≤60kg | 台 | 30
| 非自动衡器(机械,电子衡器) | Ⅲ | (60~100)kg(含100kg) | 台 | 50
|  | Ⅲ | (100~500)kg(含500kg) | 台 | 100
L-005-223 | 非自动衡器(机械,电子衡器) | Ⅲ | (500~1000)kg(含1000kg) | 台 | 150
|  | Ⅲ | (1000~3000)kg(含3000kg) | 台 | 700
|  | Ⅲ | (3000~10000)kg | 台 | 1400
|  | Ⅲ | (10000~30000)kg | 台 | 1600
|  | Ⅲ | (30000~60000)kg | 台 | 1800
|  | Ⅲ | ≥60000kg | 台 | 2000
|  | Ⅳ | ≤60kg | 台 | 30
|  | Ⅳ | （60~1000）kg(含1000kg) | 台 | 200
L-005-223 | 非自动衡器(机械,电子衡器) | Ⅳ | （1000~3000 )kg (含3000kg) | 台 | 350
|  | Ⅳ | ≥3000kg | 台 | 700
L-006-224 | 非连续累计自动衡器 | 0.2,0.5 | ≤1000t/h | 台 | 2100
|  | 0.2,0.5 | >1000t/h | 台 | 2550
L-007-225 | 电子皮带秤 | 0.5，1.0，2.0 | ≤1000t/h | 台 | 1650
|  | 0.5，1.0，2.0 | (1000~6000)t/h | 台 | 2550
|  | 0.5，1.0，2.0 | >6000t/h | 台 | 2300
L-008-226 | 重力式装料秤 | X (0.2)，X (0.5)，X (1.0) | 50kg 以下 | 台 | 1650
|  | X (0.2)，X (0.5)，X (1.0) | 50kg 以上 | 台 | 2550
L-009-227 | 自动检重秤 | X (0.2)，X (0.5)，X (1.0) | 50kg 以下 | 台 | 1650
|  | X (0.2)，X (0.5)，X (1.0) | 50kg 以上 | 台 | 2550
L-010-228 | 金属量器 | 2.5×10-4 | (1~10)L | 只 | 280
|  | 2.5×10-4 | 20L | 只 | 700
|  | 2.5×10-4 | 50L | 只 | 1100
|  | 2.5×10-4 | 100L | 只 | 1400
|  | 2.5×10-4 | (200~500)L | 只 | 1800
|  | 2.5×10-4 | 1000L | 只 | 2000
|  | 2.5×10-4 | 2000L | 只 | 3500
|  | (1~0.5)×10-3 | (1~20)L | 只 | 280
|  | (1~0.5)×10-3 | (50~500)L | 只 | 950
|  | (1~0.5)×10-3 | 1000L | 只 | 1300
|  | (1~0.5)×10-3 | 2000L | 只 | 1900
L-011-229 | 标准玻璃量器 | 一等 | <100mL | 点 | 300
|  | 一等 | (100~250)mL | 点 | 350
L-011-229 | 标准玻璃量器 | 一等 | (500~1000)mL | 点 | 600
|  | 二等 | <100mL | 点 | 200
|  | 二等 | (100~250)mL | 点 | 250
|  | 二等 | (500~10000)mL | 点 | 350
L-012-230 | 立式金属计量罐 | (0.1~0.2)% | (10~100000)m3 | 座 | 800 | 基价基础上每立方加收2元
L-013-231 | 外浮顶式金属计量罐 | (0.1~0.2)% | >50m3 | 座 | 1000 | 基价基础上每立方米加收2.5元
L-014-232 | 内浮顶式金属计量罐 | (0.1~0.2)% | >50m3 | 座 | 1000 | 基价基础上每立方米加收2.5元
L-015-233 | 卧式金属计量罐 | 0.4% | (10~200)m3 | 座 | 500 | 基价基础上每立方米加收2元
L-016-234 | 球形罐 | 0.3% | (10~1000)m3 | 座 | 850 | 基价基础上每立方米加收2元
L-017-235 | 汽车计量罐车 | 0.25% | (1~10)m3 | 辆 | 650 | 基价基础上每立方米收60元
L-018-236 | 动态轨道衡 | 0.2，0.5 | (18~100)t | 台 | 6000 | 首检16300元
L-019-237 | 静态轨道衡(T6车检) | ±5×10-4 | (18~100)t | 台 | 1600
L-020-238 | 静态轨道衡(T6F车检) | ±5×10-4 | (18~100)t | 台 | 3000
L-021-239 | 动态检衡车列(T6D) | ±3×10-4 | (20~80)t | 台 | 16800
L-022-240 | 砝码检衡车(T6) | ±1.5×10-4 | 40t | 辆 | 3000
L-023-241 | 砝码检衡车(T6F) | ±1.5×10-4 | (0.5~84)t | 辆 | 5400
L-024-242 | 铁路计量罐车 | 0.4% | (10~120)m3 | 辆 | 1400
L-025-243 | 船舶计量舱 | (0.3~0.5)% | 载重量<5000t | 元/舱 | 1200 | 基价基础上,每立方米加收10元
|  | (0.3~0.5)% | 载重量>5000t | 元/舱 | 1200 | 基价基础上,每立方米加收8元
L-026-244 | 燃油加油机 | 0.3% | (1~999.99)L | 枪 | 290
L-027-245 | 水分接收器 | 1% | 5mL | 支 | 120
L-028-246 | 定量可调移器 | (1~8)% | (5~5000)uL | 支 | 300
L-029-247 | 微量进样器 | 2% | (0.005~0.1)mL | 支 | 180
L-030-248 | 密度计 | 一等 | (0.65~200)g/cm3 | 点 | 30
|  | 二等 | (0.65~200)g/cm3 | 点 | 20
|  | 工作用 | (0.65~200)g/cm3 | 点 | 15
|  | 实验室用 | (0.65~200)g/cm3 | 点 | 40
L-031-249 | 石油密度计 | 二等 | (0.65~1.10)g/cm3 | 点 | 20
|  | 工作用 | (0.65~1.10)g/cm3 | 点 | 12
L-032-250 | 海水密度计 | 一等 | 1.00~1.04 相对密度 | 点 | 35
|  | 工作用 | 1.00~1.04 相对密度 | 点 | 12
L-033-251 | 振动管液体密度计 | 工作用 | (0.7~1.2)g/cm3 | 台 | 4000
L-034-252 | 酒精计 | 副基准 | (0~100)% | 点 | 45
|  | 一等 | (0~100)% | 点 | 55
|  | 二等 | (0~100)% | 点 | 40
|  | 实验室用 | (0~100)% | 点 | 35
|  | 工作用 | (0~100)% | 点 | 25
L-035-253 | 乳汁计 | 工作用 | (15~40) 度 | 点 | 12
L-036-254 | 糖量计 | 一等 | (0~80)% | 点 | 12
L-036-254 | 糖量计 | 工作 | (0~80)% | 点 | 12
L-037-255 | 土壤计 | 实验室用 | (-5~+50) 度 | 点 | 35
|  | 实验室用 | 995~1030 相对密度 | 点 | 35
L-038-256 | 婆美计 | 工作用 | (0~70) 度 | 点 | 20
L-039-257 | 布氏、维氏、表面洛氏、洛氏、显微、塑料球压痕硬度计 | 标准，工作 |  | 台 | 310
| 多用硬度计 | 标准，工作 |  | 台 | 310
L-040-258 | 肖氏硬度计，里氏硬度计，橡胶硬度计，便携式硬度计 | 标准，工作 |  | 台 | 280
L-041-259 | 标准测力仪 | 3×10-3/0.3 | (100~6000)N | 台 | 420
|  | 3×10-3/0.3 | (10~300)kN | 台 | 550
|  | 3×10-3/0.3 | (300~1000)kN | 台 | 630
L-042-260 | 负荷传感器 | 1×10-4/0.01 | 6kN 以内 | 台 | 650
|  | 1×10-4/0.01 | (50~1000)kN | 台 | 850
|  | 0.03% | (2~20)MN | 台 | 2000
|  | 0.03% | 6kN以内 | 台 | 500
|  | 0.03% | 50N~1000kN | 台 | 700
|  | 0.05% | ≤60 kN | 台 | 480
|  | 0.05% | (1000~3000)kN | 台 | 800
|  | 0.05% | 50kN~1MN | 台 | 1200
L-043-261 | 工作测力计 | 1，2，3，4，5 | 300N 以上 | 台 | 350
|  | 1，2，3，4，5 | 300N 以下 | 台 | 320
L-044-262 | 中小力试验机 | 0.5 | (10~2500)N | 盘 | 380 | 每增加一盘加收160元
|  | 1，2 | (10~2500)N | 盘 | 400
L-045-263 | 拉力、压力和万能材料试验机 | 0.5，1，2 | (2.5~500)kN | 盘 | 420 | 每增加一盘加收240元
|  | 0.5，1，2 | (10~600)kN | 盘 | 450
|  | 0.5，1，2 | (100~1000)kN | 盘 | 500 | 每增加一盘加收320元
|  | 0.5，1，2 | (200~2000)kN | 盘 | 500
|  | 0.5，1，2 | (300~3000)kN | 盘 | 700
|  | 0.5，1，2 | (500~5000)kN | 盘 | 800
|  | 0.5，1，2 | (1~10)MN | 盘 | 1620
L-046-264 | 扭矩计(标准) | 0.3% | 5000N·m 以下 | 台 | 560
| 扭矩计 | (0.5~5)% | 10N·m以下 | 台 | 350
L-047-265 | 扭矩转速测量装置 | 0.1，0.2，0.5，1.0 | (1~5000)N·m | 台 | 950
L-048-266 | 扭矩扳子、改锥 | 1，2，3，5，10 | 600N·m 以下单向 | 把 | 200
|  | 1，2，3，5，10 | 600N·m 以下双向 | 把 | 280
| 扭矩扳子 | 1，2，3，5，10 | 600N·m 以上单向 | 把 | 280
|  | 1，2，3，5，10 | 600N·m 以上双向 | 把 | 380
L-049-267 | 扭矩扳子检定装置 | 0.5，1，2 | 2000N·m 以下 | 台 | 650
| 扭矩测量(试)仪 |  |  | 台 | 600
L-050-268 | 扭转试验机 | 0.5%，1.0%，1.5% | (50~5000)N·m | 台 | 600 | 每增加一量程加收240元
L-051-269 | 测功机 |  | 2000N·m 以下 | 台 | 600
L-052-270 | 动态力传感器、冲击仪 |  | 10kN 以下 | 台 | 600
L-053-271 | 电子频闪式转速表 | (0.01~0.2)级 |  | 台 | 480
|  | (0.5~1.0)级 |  | 台 | 300
| 电子计数式转速表 | (0.01~0.2)级 |  | 台 | 480
L-053-271 | 电子计数式转速表 | (0.5~1)级 |  | 台 | 300
L-054-272 | 磁电式转速表 | 0.5级 |  | 台 | 420
L-055-273 | 定时式转速表 | 0.25级，0.5级 |  | 台 | 300
| 多功能转速表 | (0.05~1.0)级 |  | 台 | 450
| 离心式转速表 | (0.05~2.0)级 |  | 台 | 180
| 转速传感器 | (0.05~1.0)级 |  | 台 | 400
L-056-274 | 转速表检定装置 |  |  | 台 | 900
L-057-275 | 各类振动台 |  |  | 台 | 840
L-058-276 | 凸轮碰撞试验台 |  | <500kg | 台 | 840
L-059-277 | 气压式碰撞试验台 |  | <50kg | 台 | 800
L-060-278 | 标准压电加速度计 |  |  | 台 | 1000
L-061-279 | 压电加速度计 |  |  | 台 | 630
L-062-280 | 振动测量仪 |  |  | 台 | 420
L-063-281 | 振动冲击测量仪 |  |  | 台 | 420
L-064-282 | 速度传感器 |  |  | 台 | 450
L-065-283 | 位移传感器 |  |  | 台 | 450
L-066-284 | 加速度校准仪 |  |  | 台 | 390
L-067-285 | 定量罐装机 |  | 单头 | 台 | 480
|  |  | (30~50)头 | 台 | 1000
|  |  | (50~120)头 | 台 | 1400
L-068-286 | 滑板式汽车测滑检验台 | ±0.2m/km | 0~10m/km | 台 | 980
L-069-287 | 摩托车轮偏检测仪 | ±0.2mm | ±10mm | 台 | 490
L-070-288 | 滚筒反力式制动检验台 | 3%±5% | (0~30)kN | 台 | 900
L-071-289 | 风量标准装置 | <3% | 0.1~30 | 台 | 2800
L-072-290 | 测速仪检定装置 |  |  | 台 | 980
L-073-291 | 测速仪 |  |  | 台 | 550 | 检双通道加收400元
L-074-292 | 出租汽车计价器(使用误差)检定装置 | 0.5级 | (0~9999)m | 台 | 300
| 出租汽车计价器(本机)检定装置 | 0.1级 | (0.1~9999.9)m | 台 | 200
| 出租汽车计价器(使用误差) | (+1.0~-4.0)% | (1~9999)m | 台 | 45
| 出租汽车计价器(本机) | (+0.5~-1.0)% | (0.1~99999.9)m | 台 | 45
L-075-293 | 雷达测速仪 | 1km/h | (10~250)km/h | 台 | 180
L-076-294 | 轴(轮)重仪 | 2% | (0~10)t | 台 | 850
L-077-295 | 液压式张拉机 | 2.0%P | (0~10)MN | 吨 | 9
L-078-296 | 基桩动测仪 | 0.1% | f：(10~3000)Hz | 台 | 1050
L-079-297 | 工程振动检测仪 | 3% | (0.04~200)m/s2 | 台 | 980
L-080-298 | 多通道信号采集仪 | 10% | 动态力F：(40~104)N 动应变ε：10~800 | 台 | 700
L-081-299 | 活塞式压力计 | 二等，三等 | <250MPa | 台 | 560
L-082-300 | 带液柱平衡活塞式压力计 | 一等，二等 | (0~0.4)Mpa | 台 | 500
L-083-301 | 液体压力计 | 一等，二等，三等 | (0~10)kPa，25kPa | 台 | 180
L-084-302 | 倾斜微压计 | 工作用 | 2000Pa | 台 | 260
L-085-303 | 单双活塞压力真空计 | 一等，二等 | (-0.1~0.25)Mpa | 台 | 700
L-086-304 | 氧气表 | 2.5级 | 0~2.5MPa， 0~25MPa | 块 | 20
L-087-305 | 补偿式微压计 | 一等 | (0~1500)Pa，(0~2500)Pa | 台 | 360
|  | 二等 | (0~1500)Pa，(0~2500)Pa | 台 | 320
|  | 工作用 | (0~1500)Pa，(0~2500)Pa | 台 | 330
L-088-306 | 标准血压计 | 0.16级 | (0~40)kPa | 台 | 200
L-089-307 | 精密血压表 | 0.5kPa | (0~40)kPa | 块 | 120
L-090-308 | 精密压力表 | 0.25级，0.4级，0.6级 | <5MPa | 块 | 120
|  | 0.25级，0.4级，0.6级 | >5MPa | 块 | 150
| 压力表 | 1级 ，1.5级，2.5级，4级 | <250MPa | 块 | 20
L-091-309 | 标准压力发生器 | 0.0005 | 200kPa | 台 | 500
L-092-310 | 压力表校验器 |  | 6MPa | 台 | 200
|  |  | 60MPa | 台 | 270
|  |  | 250MPa | 台 | 340
L-093-311 | 真空压力表 | 1级 ，1.5级，2.5级，4级 | (-0.1~2.5)MPa | 块 | 30
L-094-312 | 标准真空表 | 0.25级，0.4级 | (-0.1~10)MPa | 块 | 120
L-095-313 | 压力变送器 | (0.2~0.5)级 | (-0.1~250)MPa | 台 | 240
L-096-314 | 压力真空变送器 | (0.2~0.5)级 | (-0.1~250)MPa | 台 | 300
L-097-315 | 数字压力计 | 0.1% | 表压250MPa | 台 | 440
|  | 0.05% | <250MPa | 台 | 630
L-098-316 | 压力传感器 | 1级，1.5级，2.5级 |  | 台 | 350
L-099-317 | 标准电离真空计 | 10% | (10-5~10-1)Pa | 台 | 980
L-100-318 | 电离真空计 | 50% | (10-8~10-2)Pa | 台 | 500
L-101-319 | 压缩式真空计 | (10~30)% | (10-3~103)Pa | 台 | 630
L-102-320 | 热偶真空计 | (60~30)% | (10-1~102)Pa | 台 | 550
L-103-321 | 电阻真空计 | 工作级 | (7×10-3~3×10-3)Pa | 台 | 550
|  | (60~30)% | (10-1~10)Pa | 台 | 550
| 薄膜真空计 | 30% | (10-1~105)Pa | 台 | 1600
L-104-322 | 相对校准装置 | 10% | (10-4~105)Pa | 台 | 1900
L-105-323 | 标准漏孔 |  | (10-9~10-4)Pa | 台 | 560
L-106-324 | 静态膨胀法标准装置 | (5~2)% | (10-3~10)Pa | 台 | 1900
L-107-325 | 水流量标准装置 | (0.05~0.5)级 | D：(15~50)mm | 台 | 1400
|  | (0.05~0.5)级 | D：(80~150)mm | 台 | 1900
|  | (0.05~0.5)级 | D：(200~300)mm | 台 | 2400
L-108-326 | 钟罩气体流量标准装置 | (0.1~1)% | ≤50L | 台 | 900
|  | (0.1~1)% | 100L | 台 | 1100
|  | (0.1~1)% | 200L | 台 | 1800
|  | (0.1~1)% | 500L | 台 | 2300
|  | (0.1~1) % | 2000L | 台 | 3900
L-109-327 | 皂膜气体流量标准装置 | (0.5~2.0)级 | (10~25)mL | 台 | 200
|  | (0.5~2.0)级 | (40~250)mL | 台 | 350
|  | (0.5~2.0)级 | (400~1500)mL | 台 | 550
|  | (0.5~2.0)级 | (2500~6000)L | 台 | 950
L-110-328 | 微型体积管 | 0.02% | (100~300)L | 台 | 2100
L-111-329 | 标准体积管 | 0.02% | DN：150mm | 台 | 2100
|  | 0.02% | DN＞150mm | 台 | 6000
| 体积管 | 0.05% | (60~11000)L | 台 | 2500
L-112-330 | 容积式流量计 | 0.2级， 0.5级 | DN：(10~100)mm | 台 | 350
|  | (0.2~1.5)% | DN＞100mm | 台 | 500
L-113-331 | 涡街流量传感器 | (0.5~2)级 | DN：(15~100)mm | 台 | 680
L-114-332 | 转子流量计 | (1.5~4)级 | DN：(6~150)mm | 台 | 150
L-115-333 | 速度式流量计(水、气体) | (0.25~2.5)% | DN：(120~250)mm | 台 | 1950
|  | (0.25~2.5)% | DN：(300~400)mm | 台 | 2900
|  | (0.25~2.5)% | DN：(450~600)mm | 台 | 2100
L-116-334 | 蒸汽流量计 | 2.5% | DN：25mm | 台 | 330 | 以过热蒸汽做源加收15%
|  | 2.5% | DN：50mm | 台 | 370
|  | 2.5% | DN：80mm | 台 | 60
|  | 2.5% | DN：100mm | 台 | 500
L-117-335 | Ø25分流旋翼式蒸汽流量计 | ±2.5%/2.5级 | (27~266)kg/h | 台 | 300 | 以过热蒸汽做源加收15%
| Ø50分流旋翼式蒸汽流量计 | ±2.5%/2.5级 | (133~2090)kg/h | 台 | 320
L-117-335 | Ø80分流旋翼式蒸汽流量计 | ±2.5%/2.5级 | (265~4175)kg/h | 台 | 350 | 以过热蒸汽做源加收15%
| Ø100分流旋翼式蒸汽流量计 | ±2.5%/2.5级 | (660~8350)kg/h | 台 | 400
L-118-336 | Ø50涡街流量计 | ±1% | (42~500)m3/h | 台 | 750 | 以过热蒸汽做源加收15%
| Ø80涡街流量计 | ±1% | (108~1260)m3/h | 台 | 820
| Ø100涡街流量计 | ±1% | (170~2000)m3/h | 台 | 1050
L-119-337 | 气体流量计 | (0.2~0.5)% | (0.05~2.4)kg/s | 台 | 8000
|  | ≥0.5% | DN≤100mm | 台 | 4000
|  | ≥0.5% | DN：(150~250)mm | 台 | 15000
|  | ≥0.5% | DN：(300~400)mm | 台 | 25000
|  | ≥0.5% | DN≥400mm | 台 | 45000
L-120-338 | 明渠流量计 | (2.5~5.0)% | 500m3/h以下 | 台 | 200
|  | (2.5~5.0)% | 500m3/h以上 | 台 | 400
L-121-339 | 流速计 | ≥5% | ≤30m/s | 台 | 300
L-122-340 | 音速喷嘴 | 0.2% | d<50mm | 台 | 1500
L-123-341 | 流量测量节流装置 |  | DN≤100mm | 台 | 580
|  |  | DN：(125~200)mm | 台 | 480
|  |  | DN：(225~300)mm | 台 | 820
|  |  | DN：(400~600)mm | 台 | 1000
|  |  | DN：(700~1000)mm | 台 | 1600
L-124-342 | 便携式水表检定装置 |  | DN：(15~25)mm | 台 | 330
L-125-343 | 质量流量计 | (0.1~0.2)% | DN≤40mm | 台 | 840
|  |  | DN：50mm | 台 | 1200
|  |  | DN：80mm | 台 | 1400
|  |  | DN：100mm | 台 | 1600
|  |  | DN≥150mm | 台 | 2100
|  |  | DN≤100mm | 台 | 1600
L-126-344 | 涡轮流量计 |  | DN：(15~100)mm | 台 | 820
L-127-345 | 电磁流量计 |  | DN：(15~100)mm | 台 | 1270
L-128-346 | 分流旋翼式蒸汽流量计 | 2.5级 | D：25mm | 台 | 420 | 以空气为介质
|  |  | D：50mm | 台 | 500 | 以空气为介质
|  |  | D：80mm | 台 | 350 | 以空气为介质
L-128-346 | 分流旋翼式蒸汽流量计 | 2.5级 | D：100mm | 台 | 650 | 以空气为介质
|  |  | D：150mm | 台 | 850 | 以空气为介质
|  |  | D：(200~300)mm | 台 | 900 | 以空气为介质
L-129-347 | 旋进旋涡流量变送器 | (0.5~1.5)级 | D：150mm 以下 | 台 | 400
L-130-348 | 气动差压流量变送器 | (1.0~2.5)级 |  | 台 | 240
L-131-349 | 电动Ⅲ型差压变送器 | (0.2~2.5)级 |  | 台 | 330
L-132-350 | 膜式煤气表 | 1.5级、2.0级 | Qmax≤6m3/h | 台 | 20
|  | 1.5级、2.0级 | Qmax≥10m3/h | 台 | 200
| 标准煤气表 | 0.5级、1.0级 |  | 台 | 200
L-133-351 | 水表 | 2.0级 | DN≤25mm | 台 | 15
|  | 2.0级 | 32mm≤DN≤50mm | 台 | 25
|  | 2.0级 | 80mm≤DN≤200mm | 台 | 30
|  | 2.0级 | DN≥250mm | 台 | 50
L-134-352 | 热能(量)表 | 1级、2级、3级 | DN≤25mm | 台 | 100
|  | 1级、2级、3级 | DN≥40mm | 台 | 200
L-135-353 | 旋涡流量计 | 0.5级、1.0级、1.5级 | 15mm≤DN≤100mm | 台 | 1000
|  | 0.5级、1.0级、1.5级 | 150mm≤DN≤300mm | 台 | 2000
L-136-354 | 智能速度式流量计 | 0.5级、1.0级、1.5级 | 15mm≤DN≤200mm | 台 | 2500
L-137-355 | 气体速度式流量表 | 1.0级、1.5级 | 15mm≤DN≤200mm | 台 | 300
L-138-356 | 智能皂膜流量校准仪 | 1.0级、1.5级 |  | 台 | 400
L-139-357 | 湿式气体流量计 | (0.2~1.5)% | DN≥100mm | 台 | 1000
L-140-358 | 流量显示仪表 | (0.2~1.5)级 | 不带补偿 | 每通道 | 380
|  | (0.2~1.5)级 | 带补偿 | 每通道 | 500
L-141-359 | 差压式流量计 | (0.2~2.5)% |  | 套 | 3000
L-142-360 | 超声波流量计(单一管道) | 0.5级、1.0级、1.5级 |  | 台 | 2000
L-143-361 | 四活塞联式油耗仪 | 1% | (0~100)L/h | 台 | 210
L-144-362 | 悬挂装置振动台 | 2% |  | 台 | 500
L-145-363 | 四轮定位仪 | 30′ | (0~45)° | 台 | 350
L-146-364 | 摆锤式冲击试验机 |  | ≤300J | 盘 | 700
L-147-365 | 混凝土回弹仪 |  | ≤2.207J | 台 | 450
L-148-366 | 容重器 |  |  | 台 | 60
L-149-367 | 浮标式氧气吸入器 |  |  | 台 | 50
L-150-368 | 摆式摩擦系数测定仪 |  |  | 台 | 300
L-151-369 | 马歇尔稳定度试验仪 | 1级 | (1~100)kN | 台 | 400
L-152-370 | 水泥胶砂搅拌机 |  |  | 台 | 240
L-153-371 | 水泥净浆搅拌机 |  |  | 台 | 240
L-154-372 | 电脑测控压缩试验仪 | 1级 | (300~3000)N | 台 | 360
L-155-373 | 血压计(表) | 1级 | (0~40)kPa | 台 | 12
L-156-374 | 纸板戳穿强度测定仪 |  |  | 台 | 200
L-157-375 | 差压(流量)变送器 | (1.5~2.5)级 |  | 台 | 600
|  | (0.2~1.0)级 |  | 台 | 900
L-158-376 | 压力控制器 | (0.2~1.0)级 | (-0.1~60)MPa | 台 | 210
|  | (1.5~4)级 | (-0.1~60)MPa | 台 | 140
5、热工计量器具（R）
R-001-377 | 标准组铂铑10—铂热电偶 | 标准组 | (300~1300)℃ | 支 | 1400
R-002-378 | 标准铂铑10—铂热电偶 | 一等 | (300~1300)℃ | 支 | 480
|  | 二等 | (300~1300)℃ | 支 | 420
| 工作铂铑10—铂热电偶 | Ⅰ级 | (0~1600)℃ | 支 | 350
|  | Ⅱ级 | (0~1600)℃ | 支 | 300
R-003-379 | 工作用铂铑30—铂铑6热电偶 | Ⅲ级 | (1200~1600)℃ | 支 | 630
R-004-380 | 工作用镍铬—镍硅热电偶 | Ⅰ级，Ⅱ级 | (0~1300)℃ | 支 | 180
| 工作用镍铬—铜镍热电偶 | Ⅰ级，Ⅱ级 | (0~800)℃ | 支 | 180
R-005-381 | 工作用铜—康铜热电偶 |  | (0~200)℃ | 支 | 300
R-006-382 | 标准镍铬——金铁热电偶 | ±0.2℃ | (4.2~273.15)K | 支 | 4200
| 工作用镍铬——金铁热电偶 | ±1.0℃ | (4.2~273.15)K | 支 | 3500
R-007-383 | 工作基准铂电阻温度计 | 工作基准 | (0~660.323)℃ | 支 | 1800
|  | 工作基准 | (83~273.16)K | 支 | 1050
|  | 工作基准 | (0~419.527)℃ | 支 | 840
|  | 工作基准 | (0~961.78)℃ | 支 | 1950
R-008-384 | 标准铂电阻温度计 | 二等 | (0~419.527)℃ | 支 | 600
| 工业铂电阻温度计 | A级 | (-200~850)℃ | 支 | 180
|  | B级 | (-200~850)℃ | 支 | 180
R-009-385 | 套管铂电阻温度计 | 0.01K | (13.01~273.15)K | 支 | 4500
R-010-386 | 铜热电阻温度计 |  | (-50~150)℃ | 支 | 240
R-011-387 | 半导体点温计 | ±2℃ | (-80~300)℃ | 点 | 60
R-012-388 | 热敏电阻粮温点温计 | ±0.5℃ | (-30~50)℃ | 点 | 60
R-013-389 | 标准温度灯 | 标准 | (800~2000)℃ | 只 | 550
|  | 标准 | (2000~2500)℃ | 只 | 700
R-014-390 | 标准水银温度计 | 二等 | (-30~300)℃ | 点 | 50
R-015-391 | 精密玻璃液体温度计 | (0.1，0.2)分度 | (-60~600)℃ | 点 | 50
| 工作用玻璃液体温度计 | 工作用 | (-60~600)℃ | 点 | 20
R-016-392 | 贝克曼温度计 |  | (-20~125)℃ | 点 | 250
R-017-393 | 低温汞铊温度计 | ±2℃ | (-60~30)℃ | 点 | 60
R-018-394 | 石油产品用温度计 | ±(1~2)℃ | (-80~400)℃ | 点 | 60
R-019-395 | 颠倒温度计 | (0.1~0.2)分度 | (-20~50)℃ | 点 | 60
R-020-396 | 表层水温度计 | ±0.1℃ | (-5~40)℃ | 点 | 45
R-021-397 | 机械式深度温度计 |  | (-2~30)℃ | 点 | 110
R-022-398 | 压力式温度计 |  | (-80~800)℃ | 点 | 60
R-023-399 | 双金属温度计 |  | (-80~600)℃ | 点 | 60
R-024-400 | 半导体温度测量仪 |  | (0~200)℃ | 点 | 60
R-025-401 | 标准光学高温计 | 标准 | (800~2000)℃ | 台 | 1900
|  | 标准 | (800~3200)℃ | 台 | 2200
R-026-402 | 标准光电高温计 | 标准 | (800~2200)℃ | 台 | 2200
R-027-403 | 辐射感温计 | ±20℃/工作用 | (700~2000)℃ | 支 | 300
| 辐射温度计 | 工作用 | (-50~1450)℃ | 台 | 700
R-027-403 | 辐射温度计 | 工作用 | (300~2800)℃ | 支 | 250
R-028-404 | 表面温度计 |  | 室温~450℃ | 支 | 420
R-029-405 | 精密光学高温计 | 精密测试 | (800~2000)℃ | 台 | 500
R-030-406 | 标准体温计 | ±0.03℃ | (35~44)℃ | 套 | 200
R-031-407 | 半导体温度计 | ±0.15℃ | (35~42)℃ | 支 | 180
R-032-408 | 铑铁电阻温度计 | (5~50)mK | (1.2~24)K | 支 | 4200
R-033-409 | 数字温度指示仪 | (0.2~0.5)℃ | (-50~+50)℃ | 台 | 700
|  | 0.1级及以下 | (-200~1800)℃ | 台 | 280
R-034-410 | 模拟温度指示控制仪 | 0.1级及以下 | (-200~1800)℃ | 点 | 150
R-035-411 | 温度变送器 | 0.2级及以下 | (-200~1800)℃ | 台 | 280
R-036-412 | 自动平衡显示仪 | 0.3级及以下 | (-200~1800)℃ | 通道 | 150
R-037-413 | 高精密玻璃液体温度计 | (0.01、0.02、0.05)分度 | (0~150)℃ | 点 | 150
R-038-414 | 温度指示控制仪 | 1.0级及以下 | (-30~300)℃ | 点 | 70
R-039-415 | 温度巡回检测仪 | 0.2级及以下 | (-30~300)℃ | 通道·点 | 70
6、声学计量器具（S）
S-001-416 | 标准传声器 | ±0.05dB/标准 | (63~2000)Hz | 台 | 550
|  | 0.2dB | (63~2000)Hz | 台 | 490
S-002-417 | 测试传声器 | 工作标准 |  | 台 | 250
S-003-418 | 声校准器 | 1级，2级 |  | 台 | 250
S-004-419 | 声级计 | 1型，2型 |  | 台 | 320
S-005-420 | 标准噪声源 | 标准 |  | 台 | 360
S-006-421 | 滤波器 | 0级，1级 |  | 台 | 280
S-007-422 | 听力计 | 1~5型 |  | 台 | 700
S-008-423 | 测量放大器 | 1型，2型 |  | 台 | 490
S-009-424 | 超声功率源 | 瓦级，毫瓦级 |  | 台 | 800
S-010-425 | 超声功率计 | 瓦级，毫瓦级 |  | 台 | 600
S-011-426 | 医用超声源 | B超 |  | 台 | 630
S-012-427 | 超声探伤仪 | 标准 |  | 台 | 360
S-013-428 | 超声测厚仪 | 标准 |  | 台 | 360
7、无线电计量器具（W）
W-001-429 | 高频电压标准 | ±(1~3)% | 30MHz~2GHz | 座 | 900
W-002-430 | 同轴热电转换标准 | ±(5~10)% | 1kHz~1GHz | 台 | 700
W-003-431 | 微电位计 | ±(0.5~5)% | 10Hz~1GHz | 个 | 600
W-004-432 | 低频电压校准装置 | ±(0.005~0.1)% | 10Hz~1MHz (0.25~100)V | 台 | 1100
W-005-433 | 低频交直流转换标准 | ±(0.01~0.5)% | 10Hz~1MHz (0.25~300)V | 台 | 900
W-006-434 | 精密交流电压校准源 | ±(0.02~3)% | 10Hz~1MHz 1mV~100V | 台 | 1900
W-007-435 | 电子管电压表检定仪 | ±1% | 0.5mV~300V | 台 | 450
W-008-436 | 标准补偿式电压表 | ±(0.2~0.08/Ux)% | (30~500)MHz (0.25~100)V | 台 | 600
W-009-437 | 超高频毫伏表 | ±(1~10)% | (0.1~1)GHz | 台 | 550
W-010-438 | 高频毫伏表 | ±(0.1~3)dB | (0.1~300)MHz | 台 | 420
W-011-439 | 有效值差分电压表 | ±(0.055~3)% | 2Hz~1MHz | 台 | 400
W-012-440 | 接收机 | ±(0.5~1)dB | 50kHz~450MHz | 台 | 1050
|  | ±(0.5~1)dB | 30Hz~18GHz | 台 | 1800
W-013-441 | 高频信号发生器 | ±1dB | (0.1~1000)MHz | 台 | 900
| 低频信号发生器 | 10% | 20Hz~200kHz | 台 | 480
W-014-442 | 微波信号发生器 | ±1dB | (0.1~18)GHz | 台 | 1700
W-015-443 | 调制分析仪 | ±(1~5)% | fc：(4~1000)MHz fm：30Hz~200kHz | 台 | 1200
W-016-444 | 失真度检定装置 | ±(1~10)% | 5Hz~200kHz | 台 | 1200
W-017-445 | 音频分析仪 | 1% | 20~200kHz | 台 | 1200
W-018-446 | 失真度测量仪 | ±(5~10)% | 2Hz~100kHz | 台 | 420
W-019-447 | 超低失真测量仪 | ±(5~20)% | 10Hz~1010kHz | 台 | 550
W-020-448 | RF 阻抗分析仪 | Γ：0.15~2 θ：0.5 | 1Hz~1000MHz | 台 | 840
| LF 阻抗分析仪 | (0.1~1)% | 5Hz~13MHz | 台 | 840
W-021-449 | 高频 LCR 表 | (0.1~1)% | 10kHz~10MHz | 台 | 840
W-022-450 | 高频 Q 表 | ±(7~15)% | Q：5~1000 C：(25~470)pF | 台 | 420
W-023-451 | 标准电感 | 0.5% | 0.2µH~100mH | 套 | 420
W-024-452 | 标准电容 | 0.15% | (290~678)kHz C：(100~500)pF | 套 | 480
W-025-453 | 标准 Q 线圈 | ±(1~4)%/一级 | Q：50~300 f：50kHz~70MHz | 套 | 550
W-026-454 | 功率座 | 3% | 10MHz~18GHz 10mW | 点 | 240
|  | 2% | 10MHz~18GHz 10mW | 点 | 480
|  | 0.5% | (26.5~40)GHz 10mW | 台 | 1500 | 8mm
W-027-455 | 量热式功率计 | 2% | 10MHz~18GHz 10mW | 点 | 420
W-028-456 | 功率传递标准 | 2% | 10MHz~18GHz 10mW | 点 | 480
W-029-457 | 截止波导衰减器 | 0.02dB | 30HMHz (0~80)dB | 台 | 1200
W-030-458 | 衰减校准装置 | ±0.2% | (0~80)dB | 台 | 1400
W-031-459 | 精密步进电阻式衰减器 | ±0.2dB/10dB | 10kHz~18GHz (0~80)dB | 台 | 1000
W-032-460 | 标准失配负载 | ±3% | 50MHz~18GHz | 个 | 600
W-033-461 | 回转衰减器 | ±0.02dB/10dB | (0~50)dB | 台 | 1000
W-034-462 | 低频相位计 | 0.01° | 0.01Hz~100kHz | 台 | 1200
W-035-463 | 3cm波导标准移相器 | ±0.03° | 3cm频段 | 台 | 720
| 同轴移相器 | ±1.0% | 600MHz~1GHz，(2~4)GHz | 台 | 720
W-036-464 | 波导噪声发生器 | ±(0.3~0.5)dB | (0~20)dB | 台 | 600
W-037-465 | 热噪声源 | ±0.3dB | (0~30)dB | 台 | 840
W-038-466 | 噪声系数测试仪 | 0.2dB (k=2) | (0~30)dB | 台 | 1400
| 噪声系数指示器 | 0.2dB (k=2) | (0~30)dB | 台 | 1200
W-039-467 | 高频近区场强仪 | 2dB | 10kHz~400MHz | 点 | 300
| 干扰场强仪 | 1dB | 10kHz~1000MHz (A,B,C,D波段） | 台 | 650
W-040-468 | 晶体管图示仪 | 0.7% | (0.01~1000)V (0.001~200)mA | 台 | 350
W-041-469 | 图示仪校准仪 | 0.7% | (0.01~1000)V (0.001~200)mA | 台 | 560
W-042-470 | 示波器校准仪 | T：0.01% V：0.5% | S06等200V, 250ps | 台 | 560
|  | T：0.01% V：0.5% | S03等200V, 1ns | 台 | 380
|  | 0.05% 1×10-8 | 200V,150ps 300ps( 单通道） | 台 | 1400
W-043-471 | 示波器 | ±3% 二通道 | DC~100MHz | 台 | 580
|  | ±3% 二通道 | (100~300)MHz | 台 | 600
|  | ±3% 二通道 | (300~1000)MHz | 台 | 600
|  | ±3% | 5mV~20V 1000MHz 以下 | 台 | 600
W-044-472 | 函数发生器 | 5% | 1Hz~2MHz ， (0~20)V（峰·峰） | 台 | 420
|  | (5~0.1)% | DC~20MHz | 台 | 660
W-045-473 | 数字示波器 | 2% ，0.01% | DC~500MHz | 台 | 900
W-045-473 | 数字示波器 | 0.5% | 1000MHz | 台 | 1800
W-046-474 | 取样示波器 | ±3% | DC~1000MHz | 台 | 1200
| 数字取样示波器 | ±1% | DC~20GHz | 台 | 2000
W-047-475 | 脉冲信号发生器 | ±1% tr：200ps | 500MHz | 台 | 900
|  | 10% tr：5ns | 50MHz | 台 | 730
W-048-476 | 抖晃仪 | 5% | (0.001~3.999)% | 台 | 850
W-049-477 | 抖晃校准仪 | 1% | (0.001~3.999)% | 台 | 1400
W-050-478 | 电阻率标准样片 | ±1.5% | (0.005~1000)Ω·cm | 片 | 250
W-051-479 | 四探针测试仪 | ±(3~10)% | (0.01~1000)Ω·cm | 台 | 1650
W-052-480 | 介质材料 | Ø50׃ | 100kHz~~100MHz | 套 | 420
W-053-481 | 高频标准零电平表 | ±(0.2~0.5)dB | DC~500MHz | 台 | 840
W-054-482 | 选频电平表 | 0.2dB | 200Hz~300MHz (+20~–120)dB | 台 | 720
W-055-483 | 标准电平表 | ±(0.2~0.5)dB | 10Hz~1000MHz | 台 | 600
W-056-484 | 电视电平表 | 3dB | 30MHz~2GHz | 台 | 420
W-057-485 | 电子电压表 | 0.5% | DC~100kHz | 台 | 500
|  | (1~2.5)% | 0.3mV~300V | 台 | 600
| 高频电压表 | ±(3~10)% | 10kHz~1000MHZ | 台 | 600
W-058-486 | 高低频杂音测试仪 | ±0.2dbB | (0~30)MHz | 台 | 620
W-059-487 | 频谱仪 | 2dB | >10GHz RBW≥10挡 | 台 | 1200
|  | 2dB | <10GHz | 台 | 1200
W-060-488 | 微波漏能仪 | 0.3dB | 2.45GHz，(0.05~0.8)mW/cm2 | 台 | 1000
W-061-489 | 干扰场强测量仪 | 3dB | 30MHz~1GHz | 台 | 500
W-062-490 | 心脑电图机检定仪 | ±1% | (0.05~200)Hz，8µV~30V | 台 | 720
W-063-491 | 脑电图机 | ±5% | (1~60)Hz，(1~1000)µV | 台 | 500
W-064-492 | 心电图机 | ±5% | (0.05~60)Hz，(0.5~300)mV | 台 | 400
W-065-493 | 心电监护仪 | ±5% | (0.05~200)Hz，8µV~30V | 台 | 420
W-066-494 | 心电图机检定仪 | 1% | 1mV~1.5V | 台 | 490
W-067-495 | 电平振荡器 | 0.2dB | 200Hz~30MHz， (+10~-60)dB | 台 | 600
W-068-496 | 电信载频可变衰减器 | ±(0.03~0.12)dB | (0~200)MHz | 台 | 650
|  | ±(0.01~0.04)dB | (0~100)MHz | 台 | 700
W-069-497 | 平衡可变衰减器 | ±(0.02~0.5)dB | 0~2MHz | 台 | 550
W-070-498 | 任意波形发生器 | ±(3~10)% | 10Hz~100MHz | 台 | 840
W-071-499 | 双音频信号发生器 | ±0.5dB | 400Hz~4000Hz | 台 | 420
W-072-500 | 数字矢量信号源 | ±(1~1.8)dB | 10kHz~1GHz | 台 | 1200
W-073-501 | 天线馈线测试仪 | 7.5×10-5 | 2.5MHz~3GHz | 台 | 630
W-074-502 | 无线通信测试仪 | ±(1~1.8)dB | 200kHz~1000MHz | 台 | 1700
|  | ±(1~1.8)dB | 250kHz~1000MHz | 台 | 1600
| 数字无线通信测试仪 | ±(1~1.8)dB | (800~1900)MHz | 台 | 2200
W-075-503 | 数据电报综合测试仪 | ±0.1% | (50~19200)bit/s | 台 | 840
W-076-504 | 通信信号分析仪 | ±2% | (5~500)mV，20GHz 带宽 | 台 | 1200
W-077-505 | 电话分析仪 | ±0.5dB | (40~4000)Hz | 台 | 420
W-078-506 | 线路分析仪 | ±0.5dB | (200~4000)Hz | 台 | 380
W-079-507 | 数字传输分析仪 | ±5% | (2048,8448,34368)kbit/s | 台 | 350
|  | ±5% | (2048,8448,34368,139264)kbit/s抖动 | 台 | 420
|  | ±5% | (2048,8448,34368,139264)kbit/s,STM-1 抖动 | 台 | 500
|  | ±5% | STM-1，STM-4 抖动 | 台 | 单波长：320
|  | ±5% | STM-1，STM-4， STM-16 抖动 | 台 | 单波长：500
|  | ±0.01% | 50bit/s~2048kbit/s | 台 | 300
|  | ±5×10-6 | 2048kbit/s误码 | 台 | 600
W-079-507 | 数字传输分析仪 | ±5×10-6 | (2048，8448，34368)kbit/s 误码 | 台 | 650
|  | ±5×10-6 | (2048,8448,34368,139264)kbit/s误码 | 台 | 700
|  | ±5×10-6 | (2048,8448,34368,139264)kbit/s,STM-1 | 台 | 800
|  | ±5×10-6 | STM-1，STM-4 误码 | 台 | 单波长： 420
|  | ±5×10-6 | STM-1，STM-4，STM-16 误码 | 台 | 单波长：650
W-080-508 | 漂移分析仪 | 1ns | 2048 kbit/s，STM-1 信号漂移 | 台 | 1300
W-081-509 | 七号信令测试仪 | 符合国内电话网七号信令技术规范 | MTP2，MTP3，TUP 信号测试及接口测试 | 台 | 1600
W-082-510 | V5.x协议监测分析仪 | 速率：±50×10-6 | 协议解码，分析及接口 | 台 | 1600
W-083-511 | PCM信道测试仪 | 电平：±0.5dB | 2048 kbit/s | 台 | 950
W-084-512 | 综合布线测试仪 | 衰减：±0.7dB | 基本链路和通道 | 台 | 700
W-085-513 | ISDN S/T 接口分析仪 | <0.4%UI | (0~0.5)UI | 台 | 600
| ISDN U接口分析 | 1dB | 2.5kHz~1MHz | 台 | 420
| ISDN PRI 接口分析仪 | ±5×10-6 | 2048 kbit/s | 台 | 420
W-086-514 | ISDN BRI 协议分析仪 | 符合ISDN用户-网络接口二，三层协议规范 | ISDN BRI 二，三层协议 | 台 | 1900
| ISDN PRI 协议分析仪 | 符合ISDN用户-网络接口二，三层协议规范 | ISDN PRI 二，三层协议 | 台 | 1500
W-087-515 | LAN，WAN 测试仪 | 符合IEEE802.31标准 | 10Mbit/s 以太网接口 | 台 | 1800
W-088-516 | 漂移分析仪 | STM1׃ns | 2048 kbit/s，STM-1 | 频点 | 1500
W-089-517 | 矢量电压表 | 5% | 800MHz | 台 | 1250
W-090-518 | 同轴中功率标准 | 1dB | 10kHz~1GHz | 频点 | 280
W-091-519 | 通过式中功率计 | 1dB | 10kHz~1GHz | 频点 | 280
W-092-520 | 同轴功率计 | ±2.0% | 10mW | 点 | 280
W-093-521 | 3cm波导功率计 | ±3% | 10mW | 点 | 300
W-094-522 | 模拟呼叫器 | 频率：±1%，电平：±1dB | 双音频，脉冲 | 台 | 800
W-095-523 | 介质损耗仪 | ξ：1%，tgδ：10% | 1MHz | 台 | 620
| 选频介质损耗仪 | 0.005% | (10~10000)pF | 台 | 1800
W-096-524 | 杂音机 | 0.2dB | 200Hz~20kHz (+10~–80)dB | 台 | 620
W-097-525 | 程控交换机计费器系统 |  |  | 门 | 20
|  |  |  | 线 | 200
W-098-526 | 单机型电话计费器 | 1s | ≤5000s | 台 | 80
W-099-527 | 用户交换机 | 1s | ≤5000s | 台 | 30/门、 200/线
W-100-528 | 网络分析仪 | 0.5dB | 10HZ~1.3GHZ | 台 | 2100
8、电离辐射计量器具（DL）
DL-001-529 | 镭放射源 | 2% | (0.01~50)mg | 个 | 1450
DL-002-530 | 铂铱合金管镭源沾污 | 2% | (0.01~50)mg | 个 | 585
DL-003-531 | γ射线标准辐射源 | 5% | (5×10-5~5×10-3)Bq | 个 | 1100
DL-004-532 | 点状 γ 标准源 | (1.5~5)% | (3.7×103~3.7×105)Bq | 个 | 700
DL-005-533 | 工作用γ 射线辐射源 | (2~5)% | (105~108)Bq | 点 | 210 | 每增加1个点加收10%
DL-006-534 | 中子源强度 | 2% | (5×105~1×107)中子/s | 个 | 1100
DL-007-535 | β平面源 | (1.5~3.5)% | (103~106)min·2πsr | 块 | 330
| α平面源 | (1.0~2.0)% | (102~106)min·2πsr | 块 | 330
DL-008-536 | 226Ra标准源沾污 | 2% | (0.01~50)mg | 块 | 390
DL-009-537 | 标准级放射性活度测量仪 | 5% | 37kBq~3.7GBq | 台 | 2900 | 每增加一种核素加收10%
DL-010-538 | 医用放射性核素活度计 | 10% | 37kBq~3.7GBq | 台 | 1000
DL-011-539 | γ谱仪活度测量装置 | 点源±2% 体源±10% | (4×103~4×105)Bq (1~4×104)Bq | 台 | 2200
DL-012-540 | X 谱仪 | 5% | (4×104~4×105)Bq | 台 | 2200
DL-013-541 | 热释光剂量测量装置 | 5% | 2µGy~103Gy | 台 | 2500
DL-014-542 | 中子镭姆计 | 5% | (6~600)µSv/h | 点 | 160
DL-015-543 | 医用CT扫描仪 | 10% | (0.3~2.0)Lp/cm | 台 | 2050
DL-016-544 | 电子加速器 | 6% | (5~300)kGy | 台 | 5600
| 电子辐射源、X辐射源 |  |  | 台 | 5600
DL-017-545 | 60Coγ射线水吸收剂量计 | (3~5)% | 40Gy~300kGy | 支 | 490
DL-018-546 | 辐射加工工作剂量计 | 5% | 40Gy~100kGy | 台 | 700
DL-019-547 | α、β表面污染测量仪 | 25% | 0.0~0.9999 | 台 | 700
DL-020-548 | X 射线探伤机 | 5.0% | (150~400)kV | 台 | 720
DL-021-549 | γ射线探伤机 | 5.0% | Cr137 60Co | 台 | 490
DL-022-550 | γ表面污染测量仪 | 30% | 125I | 台 | 900
DL-023-551 | γ射线水吸收标准剂量场 | 5.0% | 40Gy~40kGy | 场 | 5600
DL-024-552 | 治疗水平电离室剂量计 | 2.0%/标准级 | C/kg： HVL0.027mmAl~3.0mmCu | 台 | 2380
| 治疗水平电离室剂量计 | 3.0%/工作级 | C/kg： HVL 0.027mmAl~3.0mmCu | 台 | 2030
DL-025-553 | (60~250)kV X 射线电离室剂量计 | 2.0%/治疗水平标准级 | (1×10-3~3×10-1)C/kg | 点 | 250
| 60Co γ 射线电离室剂量计 | 3.0%/治疗水平标准级 | (2.58×10-4~3×10-1)C/kg | 台 | 1400
DL-025-553 | (50~150)kV X 射线电离室剂量计 | 5.0%/治疗水平标准级 | (1×10-7~1×10-1)C/kg | 台 | 700
DL-026-554 | (60~220)kV X 射线工作照射剂量计 | 3.0%/治疗水平标准级 | (1~1000)C/kg | 点 | 200
DL-027-555 | X 辐射防护仪器 | (5.0~10)% | (50~250)kV | 点 | 200
DL-028-556 | (60~250)kV X 射线治疗辐射源 | 5.0% | (60~250)KV | 台 | 1400
| (10~60)kV X 射线治疗辐射源 | 5.0% | (10~60)kV | 台 | 1400
DL-029-557 | 60Co远距离治疗辐射源 | 4.0% | (2.58×10-7 ~2.58×10-1)C/kg | 台 | 1050
DL-030-558 | 近距离γ射线后装治疗辐射源 | 4.0% | 60Co 192Ir | 台 | 1050
DL-031-559 | 医用诊断 X 辐射源 | 10% | (50~100)keV | 台 | 600
DL-032-560 | 剂量笔 | 20% | 30keV~3.0MeV | 支 | 280
DL-033-561 | 直读式验电型个人剂量计 | 4.0% | (0~2×10-4)C/kg | 台 | 280
DL-034-562 | (4~35)Me V 医用加速器辐射源 | 4.0% | 吸收剂量率：(0.5~10)Gy/min | 台 | 2575 | 对单一辐射
DL-035-563 | γ辐射防护仪表 | (5.0~30)% | 60Co、137Cs、226Ra、241Am； 0.3µSv/h~100mSv/h | 点 | 200
DL-036-564 | 环境监测X–γ辐射空气吸收剂量率仪 | (10~30)% | (1×10-8~1×10-4)Gy/h | 台 | 650
DL-037-565 | 个人剂量与剂量率仪 | (10~30)% | 0.1µSv/h~100mSv/h | 台 | 450
DL-038-566 | 个人场所剂量报警器 | (20~40)% | 0.1µSv/h~100mSv/h | 台 | 500
DL-039-567 | 核子皮带秤 | 0.5% | (10~3000)t/h 带宽(0.3~2)m | 台 | 1200
DL-040-568 | X（γ)刀辐射源 | 4% | (10~1000)TBq | 台 | 2300
DL-041-569 | γ射线料位计与料位开关 | 5.0% | Co，Cs，Ra，Am | 台 | 850
DL-042-570 | 电离辐射厚度计 | 20% | (0.1~50)µm | 台 | 850
DL-043-571 | 非介入 X 射线管 mAs 表 | 10% | (0~2000)mAs | 台 | 350
DL-044-572 | 非介入 X 射线高压表 | 3% | (10-10~10-5)Bq | 台 | 630
DL-045-573 | CT 标准模块 | 20Lp/cm | (-1000~1000)CT 值 | 台 | 3600
DL-046-574 | 放免γ计数器 | 5% | (1~104)Bq | 台 | 630
DL-047-575 | 低本底 α，β 测量仪 | 5% | (0.1~103)Bq | 台 | 840
DL-048-576 | 液体闪烁计数器 | 5% | (10-10~10-5)Bq | 台 | 630
DL-049-577 | 放射性标准源 | (1~5)% | (10-7~10-3)Bq | 台 | 450
DL-050-578 | 利用放射源的电测仪表 | (5.0~20)% | (10-14~10-8)A | 台 | 2500
DL-051-579 | γ射线计量场 | (15~20)% | 10nGy/h~10µGy/h | 场 | 4800
DL-052-580 | 辐射元件 | 3% | (0~0.258)C/kg | 台 | 300
DL-053-581 | 测量铅当量 | 3% | (0.05~3)mmpb | 台 | 300
DL-054-582 | 固体工作 剂量计 | 10% | (5~300)kGy | 台 | 1200
DL-055-583 | 化学工作剂量计 | (3~10)% | 5Gy~40kGy | 台 | 1200
DL-056-584 | 医用诊断计算机断层摄影装置X线辐射源 | 10%(0.1) | (0.3~2.0)Lp/cm | 台 | 3200
DL-057-585 | 数字胃肠机(三个影像增强器) | 10% | (0.1~5.0)Lp/mm | 台 | 3500
DL-058-586 | 模拟胃肠机 | 10% | (0.1~5.0)Lp/mm | 台 | 3500
DL-059-587 | X光电透机 | 10% | (0.1~3.0)Lp/mm | 台 | 1500
DL-060-588 | X光拍片机 | 10% | (30~150)Kv | 台 | 1100
DL-061-589 | CR拍片机 | 10% | (30~150)Kv | 台 | 3500
DL-062-590 | DR拍片机 | 10% | (30~150)Kv | 台 | 3500
9、时间频率计量器具（SP）
SP-001-591 | 铯原子频标 | 1×10-12 | 5MHz | 台 | 6000
SP-002-592 | 铷原子频率标准 | 1×10-10 | 1MHz，5MHz，10MHz | 台 | 3600
SP-003-593 | 高稳定晶体振荡器 | 1×10-9 | 1MHz，5MHz，10MHz | 台 | 1400
SP-004-594 | 石英晶体振荡器 | 1×10-8 | 1MHz，5MHz，10MHz | 台 | 1200
SP-005-595 | 频率合成器 | 1×10-8 | 18GHz | 台 | 2200
|  | 1×10-8 | 10kHz~1GHz | 台 | 2200
SP-006-596 | 频标比对器 | 10-9~10-12/ls | 1MHz，5MHz，10MHz | 台 | 1400
SP-007-597 | 彩色电视副载频校频仪 | 5×10-12/30min | 1MHz，5MHz，10MHz | 台 | 800
SP-008-598 | 比相仪 | 1.6×10-12/d | 10kHz~5MHz | 台 | 840
SP-009-599 | 通用电子计数器 | 10-7~10-9 | DC~1000MHz | 台 | 2000
SP-010-600 | 时间间隔计数器 | 1×10-9 | 1ns~1000s | 台 | 720
SP-011-601 | 标准石英钟 | 1×10-10 | 5MHz，10-12ps | 台 | 500
SP-012-602 | 电子表校表仪 | 1×10-7 | –200s/d~200s/月 | 台 | 500
SP-013-603 | 时间检定仪 | 1×10-7 | 0.1ms~104s | 台 | 500
SP-014-604 | 电子毫秒仪 | 1×10-7 | 0.1ms~10s | 台 | 300
SP-015-605 | 机械秒表 | 0.01s | 1s~30min | 块 | 50
SP-016-606 | 电子秒表 | 1×10-4 | 1ms~600s | 台 | 120
|  | 1×10-6 | 0.01s~1d | 台 | 70
SP-017-607 | 时间间隔发生器 | 1×10-9 | 1ns~10s | 台 | 1300
SP-018-608 | 微波频率计 | 1×10-8 | 10Hz~18GHz | 台 | 2000
SP-019-609 | GPS接受机(授时) | 1×10-11~1×10-12 | 1MHz，5MHz，10MHz | 套 | 3500
SP-020-610 | 数字式频率计 | 10-8以下 | 10Hz~1MHz | 台 | 1100
|  | 10-9以上 | 1MHz~1GHz | 台 | 1800
SP-021-611 | 铷原子频率标准装置 | 10-8~10-9 | 1MHz~1GHz，0.01ns~10s | 台 | 1000
SP-022-612 | 电话计费器检定仪 | 1×10-5 | 0~5000s | 台 | 600
SP-023-613 | 频率计 | 10-6及以下 | 10Hz~1GHz | 台 | 400
SP-024-614 | 计时器 | 10-6及以下 |  | 台 | 200
SP-025-615 | 时间继电器 | 10-6及以下 |  | 台 | 200
10、物理化学计量器具（WH）
WH-001-616 | 精密酸度计 | (0.02~0.001)级 | Ph：0~14 | 台 | 260
| 酸度计 | 0.001级 | Ph：0~14 | 台 | 240
WH-002-617 | 酸度计检定仪 | 0.0006级 | (0~2)V | 台 | 600
WH-003-618 | 浊度计 | 线性误差±5% | 400NTU | 台 | 480
WH-004-619 | 离子计 | 0.001 | (0~14)pX | 台 | 450
|  | 0.001pX | (0~14)pX | 台 | 500
WH-005-620 | 可见分光光度计 | 1~3nm/(一、二、三)级 | (330~800)nm | 台 | 500
WH-006-621 | 单光束紫外可见分光光度计 | 0.5~2.0nm/(A、B)级 | (190~850)nm | 台 | 500
| 双光束紫外可见分光光度计 | 0.5~1.0nm/(A、B)级 | (190~900)nm | 台 | 900
WH-007-622 | 紫外可见近红外分光光度计 | 0.3~2.0nm/(A、B、C)级 | (185~2600)nm | 台 | 600
WH-008-623 | 红外分光光度计 | (A，B，C)级 | (4000~250)cm-1 | 台 | 390
WH-009-624 | 原子吸收分光光度计 | Cu：(1.5~5)%，Cd：(4~10)% | (0.00~5.00)µg/mL (0.00~5.00)ng/mL | 台 | 840
WH-010-625 | 荧光光度计 | 不分等级 | (300~600)nm | 台 | 310
WH-011-626 | 荧光分光光度计 | (A，B，C)级 | (200~700)nm | 台 | 320
WH-012-627 | 非色散原子荧光光度计 | 3% | As：(0.0~100)ng/mL Sb：(0.0~1000)ng/mL | 台 | 630
WH-013-628 | 滤光光电比色计 | 不分等级 | 可见区 | 台 | 300
WH-014-629 | 火焰光度计 | 3.2% | K：(0.004~0.20)mmol/L Na：(0.004~1.00)mmol/L | 台 | 320
WH-015-630 | 滤纸式烟度计 | ±3% | 10Rb | 台 | 560
WH-016-631 | 旋转粘度计 | (1~5)% | (1~1×107)mPa·s | 转子 | 200
| 恩式粘度计 | 2% | (1~1000)mm2/s | 支 | 250
WH-016-631 | 落球式粘度计 | ≤1.5% | (1~1×105)mPa·s | 球 | 360
| 流出杯粘度计 |  | (10~700)mm2/s | 支 | 300
| 粘度计 | 工作级 | (0~106)mm3/s | 支 | 180
WH-017-632 | 毛细管粘度计(标准器) | (0.15~0.6)%/标准 | (1~105)mm2/s | 支 | 1500
| 毛细管粘度计(工作) | (0.3~1)%/工作 | (0.40~6.0)mm | 支 | 240
WH-018-633 | 气体热量计 | 1.0% | (8370~62800)kJ/m3 | 台 | 420
WH-019-634 | (氧弹)热量计 | 0.2% | (15000~32000)J | 台 | 360
WH-020-635 | 示差扫描热量计 | 2% | (20~700)℃ | 台 | 840
WH-021-636 | 旋光仪及旋光糖量计 | 0.01级 | (-45~+45)℃ | 台 | 550
|  | 0.02级 | (-45~+45)℃ | 台 | 550
|  | 0.05级 | (-45~+45)℃ | 台 | 550
WH-022-637 | 粉尘采样器 | 2.5%/2.5级 | (0.5~130)mg/m3 | 台 | 120
WH-023-638 | 粉尘浓度测定仪 | 6% | (0.5~130)mg/m3 | 台 | 320
WH-024-639 | 烟尘浓度测定仪 | 2.5% | (6~60)L/min | 台 | 320
WH-025-640 | 发射光谱仪 | (1~10)%/A | (0.01~2)% | 台 | 900
|  | (2~25)%/B | (0.0005~0.02)% | 台 | 1000
|  | (1~10)%/C | (0.01~2)% (0.01~100)g/mL | 台 | 1500
WH-026-641 | 液相色谱仪 | 5% | 1×10-12g/mL~100% | 台 | 1500
WH-027-642 | 气相色谱仪 | 5% |  | 台 | 1400
WH-028-643 | 测汞仪 | (5~6)% | (0~200)ng | 台 | 390
WH-029-644 | 极谱仪 | (2~5)% | Cd：1×10-7mol/L | 台 | 420
WH-030-645 | 电导仪 | 0.12% | (5×102~1×104)µS/cm | 台 | 420
WH-031-646 | 电导率仪 | (0.2~5)% | (5×10-2~1×104)µS/cm | 台 | 320
WH-032-647 | 标准露点仪 | 一级 | (-70~20)℃ | 台 | 1750
WH-033-648 | 汽车排放气体测试仪 | 3%~5% | CO:(0~10)% CH:(0~8000)umol/mol | 台 | 1600
WH-034-649 | 电解式水分仪 | (5~10)% | (20~1000)µL/L | 台 | 1200
WH-035-650 | 熔体流动速率仪 | 10% | (0.1~300)g/10min | 台 | 500
WH-036-651 | 毛细管法熔点测定仪 | 0.2级 | (0~300)℃ | 台 | 240
|  | 0.5级 | (0~300)℃ | 台 | 240
|  | 1.0级 | (0~300)℃ | 台 | 240
|  | 1.5级 | (0~300)℃ | 台 | 240
WH-037-652 | 甲烷测报仪 | 5% | (0~4)% | 台 | 540
WH-038-653 | 可燃气体测报仪 | 5%，10% | (0~100)% LEL | 台 | 540
WH-039-654 | 硫化氢气体测报仪 | (3~5)% | (0~500)×10-6 | 台 | 750
WH-040-655 | 一氧化碳测定仪 | (3~5)% | 3000×10-6 以下 | 台 | 650
WH-041-656 | CO,CO2红外线气体分析仪 | (1~5)% | (0~100)%（两种气） | 种 | 650
WH-042-657 | 卤素检漏仪 | 10% | (0~5)% | 台 | 780
WH-043-658 | 烟气体分析仪 | 5% | (0~400)×10-6 | 台 | 1000
WH-044-659 | 电化学电极气体氧分析仪 | (1.5~3.0)% | (0~100)% | 台 | 420
WH-045-660 | 定碳定硫分析仪 | 碳：(0.0005~0.03)% 硫：(0.0005~0.01)% | 碳：(1~3)% 硫：(0.001~0.03)% | 台 | 300
WH-046-661 | 二氧化硫分析仪 | (3~5)% | (0~4000)×10-6 | 台 | 480
WH-047-662 | 血细胞分析仪 | (5~10)% | RBC：(2.5~6.5)×1012个/L WBC：(2~14)×1019个/L HD：(50~200)g/L | 台 | 470
WH-048-663 | 血细胞计数板 | (3~5)% | (0.02~1.0)mm | 台 | 420
WH-049-664 | 硝酸根自动检监测仪 | 10% | (1~100)mg/L | 台 | 500
WH-050-665 | 水质综合分析仪 | pH：0.01 | pH：0~14 | 台 | 1200
WH-051-666 | 自动电位滴定仪 | 0.05 | (0~1000)mV | 台 | 1300
WH-052-667 | 溶出分析仪 | 10% | (0~100)% | 台 | 450
| 电位溶出分析仪 | 5% | 0.1µg/L | 台 | 630
WH-053-668 | 化学耗氧测定仪 | 5% | (10~1000)mg/L | 台 | 540
WH-054-669 | 生物化学需氧量测定仪 | 5% | (0~700)mg/L | 台 | 700
| 生物化学需氧量 (BOD5) 测定仪 | 5% | (0~700)mg/L | 台 | 680
WH-055-670 | 有毒有害可燃气体分析检测报警仪 | (2~5)% | 多探头复合型 | 探头 | 540
WH-056-671 | 酶标分析仪 | 3% | 吸光度：0.00~2.00 | 台 | 590
WH-057-672 | 测氢仪 | 3% | (0~10)×10-6(质量分数) | 个 | 340
WH-058-673 | 总有机碳分析仪 | 3% | (0~1000)mg/L | 台 | 270
WH-059-674 | 氧化锆氧分析仪 | (3~5)% | (0~100)% | 台 | 1400
WH-060-675 | 元素分析仪 | 不分等级 | 元素分析仪，定氮仪 | 台 | 340
WH-061-676 | 手持糖量(含量)计及手持折射仪 | 0.1级 | (0~80)%，1.3330~1.7000 | 台 | 340
| 手持糖量(含量)计及手持折射仪 | 0.5级 | (0~80)%，1.3330~1.7000 | 台 | 340
|  | 1.0级 | (0~80)%，1.3330~1.7000 | 台 | 340
WH-062-677 | 傅立叶变换红外光谱仪 |  | 红外光波段 | 台 | 340
WH-063-678 | 半自动生化分析仪 | 0.005A | 吸光度：0.00~2.00 波长：(340~700)nm | 台 | 840
WH-063-678 | 全自动生化分析仪 | 7% | 吸光度：0.00~2.00 波长：(340~700)nm | 台 | 1050
WH-064-679 | 表面热电离同位素质谱仪 | 0.1~0.05 | 质荷比：6~240 | 台 | 1000
WH-065-680 | 气敏色谱法微量氢测定仪 | (1~5)% | 工业型：(0~10)×10-6 ，医用型：(0~100)×10-6 | 台 | 540
WH-066-681 | 波长色散Ｘ射线荧光光谱仪 | <1.5% | (0.01~99.99)% | 台 | 850
WH-067-682 | 水分测定仪 | (1~3)% | (6~30)% | 台 | 450
WH-068-683 | 木材水分仪 | 0.5% | (6~20)% | 台 | 350
WH-069-684 | 粮食水分仪 | 0.5% | (8~22)% | 台 | 550
WH-070-685 | 溶解氧测定仪 | 0.5mg/L | (0~20)mg/L | 台 | 1000
WH-071-686 | 离子色谱仪 | 1.5% | Cl：(0.05~10)µg/ml ，SO42-：(0.05~10)g/ml ，Ca2+：(0.05~10)g/ml ，Na+：(0.05~10)g/ml ， NO3：(0.05~10)µg/ml | 台 | 1270
WH-072-687 | 色谱检定仪 | (0.1~0.5)% | (1~10)µV, (0.01~1000)Ω | 台 | 500
WH-073-688 | 气相有机质谱仪 | 质荷比：±0.5 | 质荷比:：1~3000 | 台 | 720
WH-074-689 | 阻容式露点仪 | (1~3)℃ | 露点：(-60~20)℃ | 台 | 650
WH-075-690 | 微量水分渗透管 | 一级 | (3~2000)µL/L | 台 | 2000
WH-076-691 | 分流式湿度发生器 | 二级 | T：(-10~80)℃，(10~95)%RH | 台 | 2800
WH-077-692 | 石墨炉计测器 | (4~10)% | 0.00~5.00 | 个 | 360
WH-078-693 | 火焰计测器 | (1.5~5)% | 0.00~5.00 | 个 | 350
WH-079-694 | 酒精探测器 | 0.04mg/L | (0~0.04)mg/L | 台 | 620
WH-080-695 | 原电池法气体氧分析器 | 10% | (0~2000)×10-6 | 台 | 1300
WH-081-696 | 定量、可调移液器 |  | (20~5000)µL | 台 | 120
WH-082-697 | 常用玻璃量器 | A, B | 量瓶，移液管，滴定管，量杯，量筒 | 台 | 25
WH-083-698 | 温湿度传感器 | (1~3)%RH | (5~95)%RH | 台 | 500
WH-084-699 | 气质联用分析仪 |  |  | 台 | 4800
WH-085-700 | 数字减影血管造影X射线辐射源 | 10% |  | 台 | 1200
11、专业计量器具（海洋、气象、纺织、矿山、纤维）（ZY）
ZY-001-701 | 标准信号发生器 | C-0.016+0.048/0.03% | 2.02~32.32 | 台 | 1300
ZY-002-702 | 电容式条干均匀度仪 | C-0.1+0.3/0.90% | 2.02~32.32 | 台 | 500
ZY-003-703 | 织物风格仪 | ±0.5% | 20~200 | 台 | 450
ZY-004-704 | 纱线毛羽测试仪 | (5~10)% | 30~60 | 台 | 350
ZY-005-705 | 电子式单纤维强力机 | 1%/四等 | 0~100 | 台 | 320
ZY-006-706 | 熨烫、升华色牢度仪 | 0.5%/1级 | 0~300 | 台 | 250
ZY-007-707 | 白度测定仪 | 0.2%/0.5级 | 0~99 | 台 | 300
ZY-008-708 | 电子式单纱强力机 | 1%/四等 | 0~500 | 台 | 320
ZY-009-709 | 日晒气候试验仪 | ±2.5% | 12 | 台 | 320
ZY-010-710 | 卷曲收缩测试仪 | 1% | (25~2500)cN | 台 | 320
ZY-011-711 | 加弹丝测试仪 | 1% | (25~2500)cN | 台 | 320
ZY-012-712 | 棉纤维偏光成熟度仪 | ±0.03 | 0.00~99.99 | 台 | 240
ZY-013-713 | 织物平蘑仪 | ±10g | 2385g | 台 | 180
ZY-014-714 | 低压织物透气量仪 | 0.2% | (0~127)mmH2O | 台 | 150
ZY-015-715 | 卷曲弹性仪 | ±0.2% | 1.111~22.222 | 台 | 300
ZY-016-716 | 摆锤式强力机 | 1%/四等 | 0~2500 | 台 | 200
ZY-017-717 | 袜子横拉仪 | ±2% | 0~300 | 台 | 200
ZY-018-718 | 耐洗色牢度试验机 | ±2% | 0~90 | 台 | 240
ZY-019-719 | 染色摩擦色牢度仪 | 2% | 100 | 台 | 120
ZY-020-720 | 汗渍色牢度仪 | 0.1% | 0~50 | 台 | 120
ZY-021-721 | 织物起毛起球仪 | ±3% | 150 | 台 | 130
ZY-022-722 | 垂直法褶皱弹性仪 | ±1℃/0.6级 | (0~180)℃ | 台 | 300
ZY-023-723 | 织物悬垂性测定仪 | ±2% | (0~100)% | 台 | 180
ZY-024-724 | 纺织品胀破强度仪 | 1.0%/1.0级 | 0~2.5 | 台 | 300
ZY-025-725 | 落锥式织物撕裂仪 | 1`% | 0~8000 | 台 | 180
ZY-026-726 | 纱线耐磨仪 | 1% | 70 | 台 | 240
ZY-027-727 | 织物缩水率试验机 | 2% | 0~90 | 台 | 240
ZY-028-728 | 滚箱式起毛气球仪 | 2r/min | 60 | 台 | 120
ZY-029-729 | 斜面法织物硬挺度仪 | 0.5° | 41.5 ， 43 ， 45 | 台 | 120
ZY-030-730 | 毛细效应测定仪 | ±0.5mm | 0~400 | 台 | 120
ZY-031-731 | 纺织通风式烘箱 | 1% | 室温~150℃ | 台 | 240
ZY-032-732 | Y145型气流式纤维细度测定仪 | 0.25% | 0~500 | 台 | 120
ZY-033-733 | Y162型束纤维强力机 | 1%/四等 | (0~50)N | 台 | 300
ZY-034-734 | Y321手摇捻度机 | 0.5mm | 0~800 | 台 | 90
| Y331型纱线捻度机 | 0.5mm | 0~800 | 台 | 120
ZY-035-735 | Y138型摇黑板机 | 10% |  | 台 | 120
ZY-036-736 | Y802型八篮烘箱 | 1% | 室温~150℃ | 台 | 200
ZY-037-737 | Y531型织物厚度仪 | 1% | 0~10 | 台 | 180
ZY-038-738 | Y351型缕纱测长机 | 0.1% | 0~1000 | 台 | 120
ZY-039-739 | 标准光源箱 | ±40% |  | 台 | 200
ZY-040-740 | 标准测力杠杆 | 0.1%/三等 | 100~2500 | 台 | 400
ZY-041-741 | 原棉水分测定仪 | ±0.1% | (2.8~15.2)% | 台 | 130
ZY-042-742 | 回潮率测定仪 | ±0.05% | (0~30)% | 台 | 85
ZY-043-743 | 直接辐射表 | 2% | (0~1400)W/m2 | 台 | 450
| 总辐射表 | 5% | (0~1600)W/m2 | 台 | 450
| 净全辐射表 | 10% | (20~400)W/m2 | 台 | 900
ZY-044-744 | 皮托管 | 1% | (2~40)m/s | 台 | 400
ZY-045-745 | DEM6轻便三杯风向风速表 | (1~20)% | (1~30)m/s | 台 | 400
| 轻便磁感应风向风速表 | (4~30)% | (2~30)m/s | 台 | 400
| 电接风向风速表 | (6~30)% | (2~40)m/s | 台 | 500
| 热球式风速仪 | (5~10)% | (0.05~30)m/s | 台 | 400
ZY-046-746 | 标准水银气压表 | 0.20hPa | (660~1050)hPa | 台 | 1500
| 水银气压表（气象） | (0.4~0.5)hPa | (500~1050)hPa | 台 | 1000
| 空盒气压表(计) | (1.5~2.0)hPa | (500~1060)hPa | 台 | 780
ZY-047-747 | 气压高度表 | (2.0~3.0)hPa | (400~1080)hPa | 台 | 660
ZY-048-748 | 双管水银压力表 | (0.4~1.0)hPa | (0~1050)hPa | 台 | 600
ZY-049-749 | 雨量量筒 | (0.03~0.05)mm | (0.05~10)mm | 台 | 420
| 雨量计 | 降水量×3% | 累计量 | 台 | 720
ZY-050-750 | 玻璃液体温度表(气象) | (0.1~0.5)℃ | (-60~+80)℃ | 台 | 300
ZY-051-751 | 双金属温度计(气象) | 1℃ | (-30~+45)℃ | 台 | 400
ZY-052-752 | 通风干湿表 | 2%RH | (10~98)%RH | 台 | 840
ZY-053-753 | 气象用毛发湿度表(计) | (5%~10%)RH | (30~98)%RH | 台 | 200
ZY-054-754 | 验潮表(水位计) | ±10mm ，±20mm | (0~8)m | 台 | 840
ZY-055-755 | 海流计 | ±0.07mm ，±6℃ | (0.03~3.5)m/s， (0~360)℃ | 台 | 720
| SLC9 型直读式海流计 | ±2% | (0.03~3.5)m/s | 台 | 400
ZY-056-756 | 表层水温表 | ±0.4℃ | (-5~+40)℃ | 支 | 100
ZY-057-757 | 船用PH计 | ±0.01 | 0~14 | 台 | 180
ZY-058-758 | 盐度计 | ±0.01 | 2~42 | 台 | 500
ZY-059-759 | CTD现场测试仪 | C：±0.003mS/cm T：±0.005℃ D：±0.015% | C：(0~65)mS/cm T：(-1~32)℃ D：(0~60)MPa | 台 | 1200
ZY-060-760 | 颠倒温度表 | t：±0.1℃，±0.2℃ Q：±1% P：0.1% | (-2~+60)℃， (-2~+32)℃ | 支 | 180
ZY-061-761 | 船舶气象仪 | ν：±(0.5+0.05ν)m/s θ：±5º ±8º RH：±6% td：±5℃ tw：±5℃ | (5~60.0)m/s 0º~360℃ 10%~100% (-30~+45)℃，(0~+45)℃ | 台 | 300
ZY-062-762 | 矿用风速测量仪表检定装置 | ±0.10m/s | (0.2~30)m/s | 台 | 3200
ZY-063-763 | 矿用粉尘采样器 | ±2.5%/2.5级 | 采样流量(0.5~100)L/min | 台 | 300
ZY-064-764 | 矿用风速表 | ±0.10m/s | (0.2~30)m/s | 台 | 300
ZY-065-765 | 矿用风压表 | 0.998~1.004 | (0.1~40)m/s | 台 | 380
ZY-066-766 | 矿用粉尘采样器检定装置 | ±1.0%/1级 | 流量(0.5~100)L/min | 台 | 2500
ZY-067-767 | 矿用一氧化碳检测报警仪 | ±4%CO | (0~1000)µmol/molCO | 台 | 800
ZY-068-768 | 矿用氧气检测报警仪 | ±0.8%O2 | (0~25)%O2 | 台 | 700
ZY-069-769 | 矿用光干涉型甲烷测定器 | ±(0.05%~0.3%)CH4 | (0~10)%CH4 | 台 | 450
ZY-070-770 | 矿用甲烷、氧气检测报警仪 | ±0.2%CH4 ± 0.8%O2 | (0~40)%CH4 (0~25)%O2 | 台 | 1000
ZY-071-771 | 矿用催化燃烧型甲烷测定器、报警器 | ±(0.1%~±0.3%)CH4 | (0~4)%CH4 | 台 | 800
ZY-072-772 | 矿用光干涉型甲烷测量仪器检定仪 | ±8Pa(±0.015%CH4) | (0~10000)Pa | 台 | 2000
ZY-073-773 | 矿用直读式粉尘浓度测量仪 | ±5%/5级 | 总粉尘 (0~1000)mg/m3 呼吸性粉尘(0~100)mg/m3 | 台 | 900
ZY-074-774 | 矿用甲烷、一氧化碳检测报警仪 | ±0.2%CH4 ±4%CO | (0~40)%CH4 (0~1000)μmol/molCO | 台 | 800
ZY-075-775 | 车速台 | ±3% | (0~120)km/h | 台 | 900
ZY-076-776 | 底盘测功 | 功率:A类±3.8%,±8%;B类±3.8%(F·S) 扭矩:A类±3.8%,±8%;B类±3.8%(F·S) 速度:±1% | 功率:(0~250)kW 扭矩:(0~15000)N 速度:(0~120)km/h | 台 | 1500
ZY-077-777 | 踏板力计 | ±5% | (0~1000)N | 台 | 800
ZY-078-778 | 透射式烟度计 | 光吸收比：±2%， 光吸收系数：±0.05m-1 | 光吸收比：(90~98.6)%，光吸收系数：(0~9.99)m-1 | 台 | 900
ZY-079-779 | 车轮动平衡 | 8.8A0＜Ai＜11.7A0 | 1e | 台 | 900
ZY-080-780 | 汽车转向盘 | ±2%(F·S)，±3° | (0~1000)N，(0~50)° | 台 | 900
ZY-081-781 | 非接触式速度计 | ±1% | (0~120)km/h | 台 | 900